|  | Приложение 6 к Программе |
| --- | --- |
|  |  | Таблица пересчета объемов заявленной нагрузки на м3/час |
|  | для жилых помещений с учетом часового коэффициента неравномерности |
| № пп | Объект | Адрес | Этажность | Количество квартир | Усредненная общая жилая площадь м2 (кол-во квар-тир х54м2) | Застройщик | Объем потребления, м3/сут. | Мероприятие Программы | Объем потребления, м3/час по объекту |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Жилой дом кирпичный (I очередь, в осях 1-7) | 12/103 | 10 | 144 | 7776 | ООО "Горстрой-заказчик" | 131,42 |  |  |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 | 6,9 |  |  |  |
| 2 | Жилой дом кирпичный (II очередь) | 12/103 | 10-11 | 99 | 5346 | ООО "Горстрой-заказчик" |  | 104,83 |  |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  | 5,5 |  |  |
| 3 | Жилой дом кирпичный (V очередь) | 12/103 | 10 | 108 | 5832 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик |  |  | 113,32 |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  | 5,95 |  |
| 4 | Жилой дом кирпичный (VII очередь) | 12/103 | 10-11 | 99 | 5346 | ООО "Инвест- стройзаказ- чик" |  |  |  | 104,26 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 5,47 |
| 5 | Жилой дом кирпичный (VI очередь) | 12/103 | 10 | 72 | 3888 | ООО "Инвест- стройзаказ- чик" |  |  | 75,61 |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  | 3,97 |  |
| 6 | Жилой дом кирпичный | 19/106 | 4-5 | 128 | 6912 | ООО "ВолСпец СМУ" |  |  |  | 217,21 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 11,4 |
| 7 | Жилой дом кирпичный | 20/106 | 16 | 144 | 7776 | ООО "ВолСпец СМУ" |  |  |  | 171,42 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 9,0 |
| 8 | Жилой дом кирпичный (подготовитель-ные работы) | 19Б/105 | 12 | 94 | 5076 | ОАО "Металлург-ремонт" |  |  |  | 101,27 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 5,32 |
| 9 | Жилой дом панельный | 12/106 | 5 | 40 | 2160 | ООО "Амжил- строй" |  |  |  | 54,60 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 2,87 |
| 10 | Жилой дом кирпичный (подготовитель- ные работы) | 58/105 | 3 | 32 | 1728 | ООО "Инвест- стройзаказ чик" |  |  |  | 43,68 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 2,29 |
| 11 | Жилой дом кирпичный | 3/106 | 16 | 105 | 5670 | ООО "Жилстрой-инвест" |  |  | 113,95 |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  | 5,98 |  |
| 12 | Жилой дом кирпичный | 5А/106 | 10 | 72 | 3888 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  |  | 75,42 |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  | 3,96 |  |
| 13 | Жилой дом кирпичный | 52/105 | 3 | 32 | 1728 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" | 24,03 |  |  |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 | 1,26 |  |  |  |
| 14 | Жилой дом из монолитного железобетона | 21/106 | 16 | 135 | 7290 | ООО "РСП Инвест-Строй" |  | 141,02 |  |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  | 7,4 |  |  |
| 15 | Жилой дом кирпичный | 4А/106 оси 6-9 | 10 | 108 | 5832 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  | 113,32 |  |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  | 5,95 |  |  |
| 16 | Жилой дом кирпичный | 7А/106 | 10 | 117 | 6318 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  |  |  | 123,3 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 6,47 |
| 17 | Жилой дом кирпичный | 7Б/106 | 5 | 56 | 3024 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  |  |  | 67,3 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 3,53 |
| 18 | Жилой дом кирпичный | 4А/106 оси 3-5 | 10 | 72 | 3888 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  | 74,28 |  |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  | 3,9 |  |  |
| 19 | Жилой дом кирпичный | 4А/106 оси 1-2 | 10 | 45 | 2430 | ООО "Инвест-строй-заказчик" | 55,15 |  |  |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 | 2,9 |  |  |  |
| 20 | Жилой дом кирпичный (нулевой цикл) | 9/106 корпус А,Б | 10 | 211 |  | ООО «ВолСпец СМУ» |  |  |  | 288,02 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 15,12 |
| 21 | Жилой дом кирпичный (3 очередь) | 12/103 | 10 | 60 | 3240 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  |  |  | 63,04 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 3,31 |
| 22 | Жилой дом кирпичный (4 очередь) | 12/103 | 10 | 99 | 5346 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  |  |  | 113,41 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 5,95 |
| 23 | Жилой дом № 11А,Б,В в 106 мкр. | 11А,Б,В/106 |  | 279 | 15066 | НО "ФРИЖК ВО" |  |  |  | 335,11 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 17,59 |
| 24 | Жилой дом № 13А,Б,В | 13 А,Б,В |  |  |  |  | 72,96 | 72,96 | 72,96 |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | Водоснаб- жение | 283,56 | 506,41 | 451,26 | 1682,62 |  | 14,89 | 26,58 | 23,69 | 88,32 |
|  |  |  |  |  |  | Водоотве- дение | 283,56 | 506,41 | 451,26 | 1682,62 |  | 14,89 | 26,58 | 23,69 | 88,32 |