Приложение 1 к Положению

# Критерии
определения качественных стандартов содержания дома.

Качество содержания дома оценивается по пятибалльной системе, полученной из оценок следующих качественных стандартов содержания дома:

1. Уборка придомовой территории.

2. Уборка и содержание мест общего пользования.

3. Обслуживание мусоропроводов.

4. Внешнее благоустройство.

5. Содержание фундаментов и подвальных помещений.

6. Содержание наружных стен.

7. Содержание крыш и чердачных помещений.

8. Содержание центрального отопления.

9. Содержание горячего и холодного водоснабжения, канализации.

10. Содержание вентиляции и системы дымоудаления.

11. Содержание электрических и слаботочных устройств.

12. Содержание газовых сетей.

13. Содержание лифтов.

Оценки: Баллы.

5- «Отлично»;

4 - «Хорошо»;

3 - «Удовлетворительно»;

2 - «Неудовлетворительно».

Критерии под пп.1, 4 оцениваются конкурсной комиссией на основании данных переданных уполномоченными по работе с населением Центров профилактики правонарушений.

Т А Б Л И Ц А

Критерии определения качественных стандартов содержания дома

| № п/п | Критерий | Максимальный балл |
| --- | --- | --- |
| 1* | Уборка придомовой территории | 40 |
| 1.1. | Покрытие тротуаров очищены от снега, а при образовании гололедной пленки посыпаны песком | 5 |
| 1.2. | Поребрик очищен полностью | 5 |
| 1.3. | Контейнерные площадки очищены от снега, наледи, мусора | 5 |
| 1.4. | Мусор вывезен с территории | 5 |
| 1.5. | Крышки колодцев (канализационных, водопроводных, ливневых, пожарных) очищены от снега, наледи | 5 |
| 1.6. | Осуществлена вырезка сухих сучьев, сухих деревьев и кустарники удалены с территории | 5 |
| 1.7. | Осуществлен покос травы на придомовой территории | 5 |
| 1.8. | Покошенная трава с придомовой территории убрана | 5 |
| 2 | Уборка и содержание мест общего пользования | 95 |
| 2.1. | Площадки и марши чистые | 5 |
| 2.2. | Отсутствуют пыль на трубах и радиаторах | 5 |
| 2.3. | Окна, остекление, подоконники чистые, отсутствуют сколы, трещены | 5 |
| 2.4. | Отсутствует паутина на потолке и окнах | 5 |
| 2.5. | Лифтовая кабина чистая | 5 |
| 2.6. | Отсутствует снег, наледь, песок и мусор перед входом в подъезд | 5 |
| 2.7. | Отсутствуют захламленности во входной зоне здания, на лестницах и этажах | 5 |
| 2.8. | Отсутствуют выбоины и трещины на участках пола, стенах с разрушением поверхности утратой покраски | 5 |
| 2.9. | Отсутствуют на потолках следы протечек | 5 |
| 2.10. | Освещение исправно, осветительные приборы не нуждаются в ремонте | 5 |
| 2.11. | Имеется информационный стенд с необходимой для жильцов информацией и номерами телефонов | 5 |
| 2.12. | Козырек над входной дверью хорошо закреплен и не пропускает осадки | 5 |
| 2.13. | Поверхность дверей без следов разрушения, механизмы открывания исправны, утепление дверей поддерживает нормативный температурный режим | 5 |
| 2.14. | Двери снабжены необходимыми доводчиками | 5 |
| 2.15. | Окна остеклены полностью и поддерживается нормативные температурный режим | 5 |
| 2.16. | Открывающие механизмы окон работают исправно | 5 |
| 2.17. | Отсутствуют разрушения элементов лестничных маршей | 5 |
| 2.18. | Металлические перила жестко закреплены, отсутствуют участки перил с утраченным поручнем | 5 |
| 2.19. | Перила и поручни выкрашены | 5 |
| 3 | Обслуживание мусоропроводов | 40 |
| 3.1. | Потолки, стены, полы мусорокамер чистые | 5 |
| 3.2. | Площадки перед мусорокамерами очищены от снега, наледи, песка, мусора | 5 |
| 3.3. | Ствол мусоропровода, загрузочные клапана чистые и в исправном состоянии | 5 |
| 3.4. | Мусороприемники чистые | 5 |
| 3.5. | Проходы к клапанам не захламлены | 5 |
| 3.6. | Двери и запорные устройства мусорокамер в исправном состоянии | 5 |
| 3.7. | Отсутствуют грызуны | 5 |
| 3.8. | Работает освещение в мусорокамерах и у входов в них | 5 |
| 4* | Внешнее благоустройство | 30 |
| 4.1. | Отсутствуют разрушенные участки тротуаров, проездов, дорожек и площадок | 5 |
| 4.2. | Отсутствуют разрушенные участки ограждений | 5 |
| 4.3. | Отсутствуют разрушения детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок | 5 |
| 4.4. | Отсутствует транспорт на газонах | 5 |
| 4.5. | Отсутствуют разрушенные участки площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников | 5 |
| 4.6. | Отсутствуют загрязненности на ограждении и элементах оборудования | 5 |
| 5 | Содержания фундаментов | 60 |
| 5.1. | Отсутствуют трещины на цоколе и фундаментных стенах, участки с утраченной облицовкой | 5 |
| 5.2. | Отсутствуют деформации конструктивных элементов | 5 |
| 5.3. | Отсутствуют повреждения гидроизоляции | 5 |
| 5.4. | Двери в подвал и запорные устройства исправны | 5 |
| 5.5. | Подвал и проходы не захламлены | 5 |
| 5.6. | Вводы в подвальные помещения и технические подполья загерметизированы | 5 |
| 5.7. | Температурный режим нормативный | 5 |
| 5.8. | Отсутствуют затопленные участки | 5 |
| 5.9. | Отсутствуют грызуны и насекомые | 5 |
| 5.10. | Приямки не нуждаются в ремонте и убраны | 5 |
| 5.11. | Отмостка по периметру здания не имеет разрушенных участков | 5 |
| 5.12. | Подвал освещен | 5 |
| 6 | Содержание наружных стен | 40 |
| 6.1. | Отсутствуют трещины | 5 |
| 6.2. | Отсутствует разрушение защитного слоя | 5 |
| 6.3. | Отсутствует обрушение облицовки и штукатурки | 5 |
| 6.4. | Стыки панелей герметичны | 5 |
| 6.5. | Отсутствует промерзание стен | 5 |
| 6.6. | Номерные знаки и указатели хорошо закреплена и ясно читаемы | 5 |
| 6.7. | Отсутствуют разрушенные и находящиеся в аварийном состоянии архитектурные элементы здания | 5 |
| 6.8. | Отсутствуют посторонние надписи на стенах | 5 |
| 7 | Содержание крыш и чердачных помещений | 50 |
| 7.1. | Отсутствует захламленность чердачных помещений | 5 |
| 7.2. | Выходы на чердак не нуждаются в ремонте и закрыты | 5 |
| 7.3. | Запорные устройства выходов на чердак исправны | 5 |
| 7.4. | Слуховые окна и специальные люки исправны | 5 |
| 7.5. | Отсутствуют участки крыши нуждающиеся в ремонте | 5 |
| 7.6. | Водосточные трубы и воронки закреплены и не нуждаются в ремонте | 5 |
| 7.7. | Элементы стропильная система исправны | 5 |
| 7.8. | Ограждение крыши, парапетные решетки, пожарные лестницы закреплены и не нуждаются в ремонте | 5 |
| 7.9. | Заземление, радио и телеантенны закреплены и пригодны к эксплуатации | 5 |
| 7.10. | Кровля очищена от мусора, снега, наледи | 5 |
| 8 | Системы центрального отопления | 55 |
| 8.1. | Промывка системы отопления - акт | 5 |
| 8.2. | Гидравлическое испытание системы отопления - акт | 5 |
| 8.3. | Произведена регулировка и наладка системы отопления | 5 |
| 8.4. | Отсутствует негерметичность отдельных участков трубопроводов и отопительных приборов | 5 |
| 8.5. | Запорная и регулирующая арматура исправно функционирует и не нуждается в наладке и ремонте | 5 |
| 8.6. | Состояние тепловой изоляции | 5 |
| 8.7. | Исправны контрольно-измерительные приборы | 5 |
| 8.8. | Отсутствуют перебои в подаче тепла | 5 |
| 8.9. | Во время ликвидируются засоры и воздушные пробки в системе отопления | 5 |
| 8.10. | Трубы и отопительные приборы закреплены | 5 |
| 8.11. | Приборы учета на вводе в дом установлены | 5 |
| 9 | Содержание внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, канализации | 85 |
| 9.1. | Произведены гидравлические испытания систем - акт | 5 |
| 9.2. | Трубопроводы закреплены | 5 |
| 9.3. | Все соединения системы хорошо уплотнены | 5 |
| 9.4. | На всех участках и узлах систем водоснабжения отсутствует течь | 5 |
| 9.5. | Трубы и арматура не нуждаются в замене | 5 |
| 9.6. | Произведено антикоррозийное покрытие всех элементов | 5 |
| 9.7. | Произведена необходимая маркировка элементов систем | 5 |
| 9.8. | Регулирующая арматура работает исправно | 5 |
| 9.9. | Системы водоснабжения промыты и ликвидированы засоры | 5 |
| 9.10. | Внутренние пожарные краны не нуждаются в ремонте | 5 |
| 9.11. | Исправно фуекционируют контрольно-измерительные приборы | 5 |
| 9.12. | Исправна теплоизоляция | 5 |
| 9.13. | Температура воды соответствует норме | 5 |
| 9.14. | Давление воды в системе в норме | 5 |
| 9.15. | Дренаж и канализация прочищены, отсутствуют засоры | 5 |
| 9.16. | Срок устранения неисправностей соответствует норме | 5 |
| 9.17. | Срок устранения аварий соответствует норме | 5 |
| 10 | Содержание вентиляции и системы дымоудаления | 30 |
| 10.1. | Отсутствуют разрушения вентиляционных систем | 5 |
| 10.2. | Отсутствуют неплотности вентиляционных коробок, шахт, камер, воздуховодов | 5 |
| 10.3. | Вентиляция прочищена | 5 |
| 10.4. | Дефлекторы и оголовки труб исправны | 5 |
| 10.5. | Колпаки и зонты над трубами надежно закреплены | 5 |
| 10.6. | Отсутствуют разрушенные участки систем дымоудаления | 5 |
| 11 | Содержание э/технических и слаботочных устройств | 40 |
| 11.1. | Электросеть здания исправна | 5 |
| 11.2. | Отсутствуют вышедшие из строя выключатели, штепсели, розетки в МОП | 5 |
| 11.3. | Осветительные приборы исправны | 5 |
| 11.4. | Вводно-распределительное устройство не требует ремонта или замены предохранителей | 5 |
| 11.5. | Цепи заземления в исправном состоянии | 5 |
| 11.6. | Состояние запорно-переговорных устройств исправно | 5 |
| 11.7. | Установлены и исправно работают устройства автоматического управления освещения здания | 5 |
| 11.8. | Приборы учета исправны и поверены | 5 |
| 12 | Содержание газовых сетей | 25 |
| 12.1. | Трубопроводы и оборудование закреплено | 5 |
| 12.2. | Запорная арматура исправна | 5 |
| 12.3. | Трубопроводы не имеют деформаций и трещин | 5 |
| 12.4. | Газовая сеть не имеет утечек | 5 |
| 12.5. | Срок ликвидации аварий соответствует норме | 5 |
| 13 | Содержание лифтов | 35 |
| 13.1. | Лифтовая шахта не нуждается в ремонте | 5 |
| 13.2. | Электродвигатель и подъемные механизмы исправны | 5 |
| 13.3. | Кнопки управления лифтом исправны и в наличии | 5 |
| 13.4. | Дежурное освещение исправно | 5 |
| 13.5. | Дверные механизмы лифтовой кабины исправны | 5 |
| 13.6. | Двери и запорные механизмы лифтового узла закрыты и исправны | 5 |
| 13.7. | Неполадки устраняются в нормативные сроки | 5 |
| Итого: | 625 |

* - данные пункты оцениваются конкурсной комиссией на основании данных переданных уполномоченными по работе с населением Центров профилактики правонарушений.