|  | Приложение 6 к Программе |
| --- | --- |
|  |  | Таблица пересчета объемов заявленной нагрузки на м3/час |
|  | для жилых помещений с учетом часового коэффициента неравномерности |
| № пп | Объект | Адрес | Этажность | Количество квартир | Усредненная общая жилая площадь м2 (кол-во квар-тир х54м2) | Застройщик | Объем потребления, м3/сут. | Мероприятие Программы | Объем потребления, м3/час по объекту |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Жилой дом кирпичный (I очередь, в осях 1-7) | 12/103 | 10 | 144 | 7776 | ООО "Горстрой-заказчик" | 196,56 |  |  |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 | 10,32 |  |  |  |
| 2 | Жилой дом кирпичный (II очередь) | 12/103 | 10-11 | 99 | 5346 | ООО "Горстрой-заказчик" | 135,14 |  |  |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 | 7,09 |  |  |  |
| 3 | Жилой дом кирпичный 4-секционный (блок 2) | ул.Олим- пийская | 4 | 48 | 2592 | ООО "Жилстрой-бетон" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 4 | Жилой дом кирпичный 2- секционный (блок 1) | ул.Олим- пийская | 4 | 24 | 1296 | ООО "Жилстрой-бетон" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 5 | Жилой дом кирпичный (блок 3) | ул.Олим- пийская | 4 | 36 | 1944 | ООО "Жилстрой-бетон" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 6 | Жилой дом кирпичный | 53/105 | 3 | 33 | 1782 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7 | Жилой дом кирпичный (V очередь) | 12/103 | 10 | 108 | 5832 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик |  |  | 147,42 |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  | 7,74 |  |
| 8 | Жилой дом кирпичный в осях 1-3 (нулевой цикл) | 9А/106 | 10 | 100 | 5400 | ООО "ВолСпец-СМУ" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 9 | Жилой дом панельный | 8А/219 | 9 | 72 | 7776 | ОАО "Череповец-кий "Азот" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 10 | Жилой дом кирпичный (секции А, Б, I очередь) | 4/112 | 10 | 81 | 4374 | ООО "РСП Инвест-Строй" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 11 | Жилой дом блокированныйкирпичный | 1/4 ул.Семен- ковская | 2 | 8 | 432 | ООО "Балтийская строитель-ная компания" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 12 | Жилой дом блокированный кирпичный | 2/5 ул.Семен- ковская | 2 | 8 | 432 | ООО "Балтийская строитель-ная компания" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 13 | Жилой дом блокированный кирпичный | 3/6 ул.Семен- ковская | 2 | 8 | 432 | ООО "Балтийская строитель-ная компания" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 14 | Жилой дом кирпичный (I очередь, оси 14-15) | 2/5,4 | 8 | 28 | 1512 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 15 | Жилой дом кирпичный (III очередь, секция "Е") | 4/112 | 10 | 45 | 2430 | ООО "РСП Инвест-Строй" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 16 | Жилой дом кирпичный | 10/106 корпус А | 10 | 99 | 5346 | ООО "ВолСпец-СМУ" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 17 | Жилой дом кирпичный | 10/106 корпус Б,В | 10-12 этаж | 205 | 11070 | ООО "ВолСпец-СМУ" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 18 | Жилой дом кирпичный блокированный | 4/22 | 3 | 5 | 270 | ООО "ДомСтрой" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 19 | Малоэтажный блокированный жилой дом кирпичный | ул.Любец- кая | 3 | 8 | 432 | ООО "Железо-бетон-12" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 20 | Жилой дом кирпичный (VII очередь) | 12/103 | 10-11 | 99 | 5346 | ООО "Инвест- стройзаказ- чик" |  |  | 135,14 |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  | 7,09 |  |
| 21 | Жилой дом кирпичный (VI очередь) | 12/103 | 10 | 72 | 3888 | ООО "Инвест- стройзаказ- чик" |  | 98,28 |  |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  | 5,16 |  |  |
| 22 | Жилой дом кирпичный (нулевой цикл) | 5Б/105 | 12 | 88 | 4752 | ООО "СК "Люкс" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 23 | Жилой дом кирпичный | 19/106 | 4-5 | 128 | 6912 | ООО "ВолСпец СМУ" |  |  |  | 174,72 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 9,17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 24 | Жилой дом кирпичный | 20/106 | 16 | 144 | 7776 | ООО "ВолСпец СМУ" |  |  |  | 196,56 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 10,32 |
| 25 | Жилой дом кирпичный 4-секционный (блок 4) | ул.Олим- пийская | 4 | 48 | 2592 | ООО "Жилстрой- бетон" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 26 | Жилой дом кирпичный | 7/102 | 5-9 | 292 | 23598 | ООО "НУК "Профит Инвест" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 27 | Жилой дом кирпичный (подготовитель-ные работы) | 19Б/105 | 12 | 94 | 5076 | ОАО "Металлург-ремонт" |  |  |  | 128,31 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 6,74 |
| 28 | Жилой дом каркасный (подготовитель- ные работы) | 23Б/105 | 10 | 90 | 4860 | ОАО "Металлург-ремонт" |  |  |  | 128,31 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 6,74 |
| 29 | Жилой дом панельный | 12/106 | 5 | 40 | 2160 | ООО "Амжил- строй" |  |  |  | 54,60 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 2,87 |
| 30 | Жилой дом кирпичный | 6/102 | 6 | 174 | 9396 | ООО "Балтийская строитель- ная компания" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 31 | Жилой дом кирпичный (подготовитель- ные работы) | 58/105 | 3 | 32 | 1728 | ООО "Инвест- стройзаказ чик" |  |  |  | 43,68 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 2,29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 32 | Жилой дом панельный 5-секционный (секции В/Ж) | 1В/Ж/5.4 | 10 | 199 | 10746 | ЗАО "СК "Союз-строй" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 33 | Жилой дом кирпичный | 65.2/105 | 6-7 | 120 | 6480 | ООО "Строитель-ный инвести- ционный центр" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 34 | Жилой дом с наружными стенами из газобетонных блоков и облицовкой кирпичом | 22/106 | 16 | 101 | 5454 | ООО "Стальфонд-Недвижи-мость" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 35 | Жилой дом кирпичный | 1/106 | 16 | 105 | 5670 | ООО "Жилстрой-инвест" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 36 | Жилой дом кирпичный | 3/106 | 16 | 105 | 5670 | ООО "Жилстрой-инвест" | 133,77 |  |  |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 | 7,02 |  |  |  |
| 37 | Жилой дом кирпичный (II очередь в осях 8-13) | 2/5,4 | 6 | 52 | 2808 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 38 | Жилой дом кирпичный (секция "И," нулевой цикл) | 5В/105 | 10 | 36 | 1944 | ООО "СК "Люкс" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 39 | Жилой дом кирпичный | 1В/Г/5.4 | 11 | 71 | 3834 | ЗАО «СК «Союз-строй» |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 40 | Жилой дом кирпичный | 5А/106 | 10 | 72 | 3888 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  |  | 98,28 |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  | 5,16 |  |
| 41 | Жилой дом кирпичный, блокированный | 9/22 | 2 | 6 | 324 | ООО "Череповец-сетьстрой" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 42 | Жилой дом панельный | 5/5,5 | 10 | 120 | 6480 | ООО "Железо-бетон-12-Риэлт" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 43 | Жилой дом кирпичный | 52/105 | 3 | 32 | 1728 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  | 43,68 |  |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  | 2,29 |  |  |
| 44 | Жилой дом кирпичный, (II секция, подготовитель-ные работы) | 24А/21 | 14 | 65 | 3510 | ООО "Амжил-строй" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 45 | Жилой дом панельный | 44/105 | 40301 | 85 | 4590 | ООО "СИК "XXI век" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 46 | Жилой дом из пенобетонных блоков | 2/114 | 15 | 98 | 5292 | ООО "СК "Люкс" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 47 | Жилой дом из монолитного железобетона | 21/106 | 16 | 135 | 7290 | ООО "РСП Инвест-Строй" |  | 184,28 |  |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  | 9,67 |  |  |
| 48 | Жилой дом кирпичный | 3/22 | 3 | 12 | 648 | ООО "ДомСтрой" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 49 | Общежитие квартирного типа для малосемейных, панельное | 12А/219 | 9 | 72 | 3888 | ОАО "Череповец-кий "Азот" |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 50 | Жилой дом кирпичный | 4А/106 оси 6-9 | 10 | 108 | 5832 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  |  |  | 147,42 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 7,74 |
| 51 | Жилой дом кирпичный | 7А/106 | 10 | 117 | 6318 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  |  | 159,71 |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  | 8,38 |  |
| 52 | Жилой дом кирпичный | 7Б/106 | 5 | 56 | 3024 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  |  | 76,44 |  | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  | 4,01 |  |
| 53 | Жилой дом кирпичный | 4А/106 оси 3-5 | 10 | 72 | 3888 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  |  |  | 98,28 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 5,16 |
| 54 | Жилой дом кирпичный (III очередь в осях 6-7) | 2/5,4 | 8-10 | 27 | 1458 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 55 | Жилой дом кирпичный | 4А/106 оси 1-2 | 10 | 45 | 2430 | ООО "Инвест-строй-заказчик" |  |  |  | 61,43 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 3,23 |
| 56 | Жилой дом кирпичный | 1/20 секции 1.1, 1.2, 1.3 | 6 | 65 | 3510 | ООО «Двина» |  |  |  |  | Не требует строительства новых сетей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 57 | Жилой дом кирпичный (нулевой цикл) | 9/106 корпус А,Б | 10 | 211 |  | ООО «ВолСпец СМУ» |  |  |  | 288,02 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 15,12 |
| 58 | Жилой дом кирпичный (3 очередь) | 12/103 | 10 | 60 | 3240 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  |  |  | 81,90 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 4,30 |
| 59 | Жилой дом кирпичный (4 очередь) | 12/103 | 10 | 99 | 5346 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  |  |  | 135,14 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 7,09 |
| 60 | Жилой дом кирпичный (8 очередь) | 12/103 | 10 | 60 | 3240 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  |  |  | 81,90 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 4,30 |
| 61 | Жилой дом кирпичный (9 очередь) | 12/103 | 10 | 99 | 5346 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  |  |  | 135,14 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 7,09 |
| 62 | Жилой дом кирпичный (10 очередь) | 12/103 | 10 | 60 | 3240 | ООО "Инвест-стройзаказ-чик" |  |  |  | 81,90 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 4,30 |
| 63 | Жилой дом № 11А,Б,В в 106 мкр. | 11А,Б,В/106 |  | 279 | 15066 | НО "ФРИЖК ВО" |  |  |  | 380,84 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 19,99 |
| 64 | Жилой дом № 6А,Б,В в 106 мкр. | 6 А,Б,В/106 |  | 280 | 15120 | УКСиР мэрии города |  |  |  | 382,20 | Мероприятие Программы 1.1 Мероприятие Программы 3.1 |  |  |  | 20,07 |
|  | Итого |  |  |  |  | Водоснаб- жение | 465,47 | 326,24 | 616,99 | 2600,35 |  | 24,44 | 17,13 | 32,39 | 136,52 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | Водоотве- дение | 465,47 | 326,24 | 616,99 | 2600,35 |  | 24,44 | 17,13 | 32,39 | 136,52 |