ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН

И.о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. Череповца И.В. Михельсон от 13.04.2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома __пр. Советский, д.141__

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

__35:21:0302008:0129:19:430:001:007065400__

3. Серия, тип постройки ______________________

4. Год постройки год  __1984__

5. Степень износа по данным государственного технического учета ________

6. Степень фактического износа __23%__

7. Год последнего капитального ремонта __2002 (электропроводка)__

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __нет__

9. Количество этажей __5__

10. Наличие подвала __имеется__

11. Наличие цокольного этажа __нет__

12. Наличие мансарды __нет__

13. Наличие мезонина __нет__

14. Количество жилых квартир/жилых комнат __10/165__

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __нет__

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания __нет__

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __нет__

18. Строительный объем __17 075,0 куб. м__

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  __4 175,3 кв. м__

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __3 838,5 кв. м__

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в многоквартирном  доме) __0,0 кв. м__

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) __49,7 кв. м__

20. Количество лестниц __5 шт.__

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __128,4 кв. м__

22. Уборочная площадь общих коридоров __133,4 кв. м__

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __537,1 кв. м__

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (по фактическому пользованию) __5 980 кв.м__

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) __35:21:0401001:0092__

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| - Наименование конструктивных элементов | - Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | - Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| - 1. Фундамент | - Железобетонный сборный | - Волосяные трещины |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | - Кирпичные | - Выветривание швов |
| 3. Перегородки | - Гипсолитовые | - Выветривание швов |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | - Железобетонные сборные | - Трещины в швах |
| 5. Крыша | - Рулонная по железобетонным плитам | - Повреждение покрытия |
| 6. Полы | - Дощатые, линолеум, плитка | - Стертости, трещины |
| 7. Проемы окна двери (другое) | - Двухстворные - Филенчатые | - Неплотный притвор |
| 8. Отделка наружная внутренняя | - Оклейка, окраска, плитка, побелка | - Загрязнение, осыпание краски |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция телевидение (другое) | - Чугунная - Проводка открытая - Проводка скрытая - Естественно-приточная - Коллективная антенна |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | - Проводка скрытая - Полипропиленовые, стальные трубы - Централизованное - Металлопластиковые, чугунные трубы в городской коллектор - Отсутствует - Централизованное от сетей МУП «Теплоэнергия» | - Течь в подвале |
| 11. Крыльца |  |  |
| 12. Прочее | - Входные площадки, отмостки | - Сколы, трещины |