Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп (в том числе энергосберегающих компактных люминисцентых ламп) от собственников помещений многоквартирных домов.

Отработанные ртутьсодержащие лампы  являются отходами первого класса опасности (чрезвычайно опасный отход).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 681  от 03.09.2010 юридические лица (независимо от организационно-правовой формы), осуществляющие управление многоквартирными домами обязаны:

- организовать сбор и временное накопление (размещение) отработанных ртутьсодержащих ламп от собственников помещений многоквартирных домов;

- разработать инструкцию по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп применительно к конкретным условиям и назначить в установленном порядке ответственных лиц за обращение с указанными отходами.

- определить место временного накопления (размещения) отработанных ртутьсодержащих ламп (хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары).

- информировать жителей многоквартирных домов о месте расположения временного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп.

- передать накопленные ртутьсодержащие лампы  специализированной организации.

В соответствии с Правилами в случае возникновения у потребителя отработанных ртутьсодержащих ламп аварийной ситуации, в частности боя ртутьсодержащей лампы (ламп), людям необходимо покинуть загрязненное помещение, организовать вызов специализированных организаций для проведения комплекса мероприятий по обеззараживанию помещений. На территории города Череповца данные работы проводит МБУ «Спасательная служба» тел. (8202) 50-01-00.

Обезвреживание ртутного загрязнения может быть выполнено потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) самостоятельно                                  с помощью демеркуризационного комплекта, включающего в себя необходимые препараты (вещества) и материалы для очистки помещений от локальных ртутных загрязнений, не требующего специальных мер безопасности при использовании.