## 2017
Сведения о качестве
питьевой воды ,подаваемой в распределительную сеть города
Результаты исследования представлены в таблице
№ п/п | Наименование показателей качества воды | Норматив ПДК не более | За 2017 г. | Февр. | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентяб. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | За 11 месяцев 2015г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5
1 | Алюминий, мг/дм3 | 0.2 | 0.11 | [11 empty] | 0.21
2 | Аммоний-ион ,мг/дм3 | 1.5 | 0.31 | [11 empty] | 0.29
3 | Антиген ротавирусов группы А | не допускается | не обнаружено | [11 empty] | не обнаружено
4 | Антиген вируса гепатита А | не допускается | не обнаружено | [11 empty] | не обнаружено
5 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), мг/дм3 | 0.5 | менее 0,025 | Апрель: <0,025 | менее 0,002
6 | Бромоформ, мг/дм3 | 0.1 | менее 0,001 | [11 empty] | 0.016
7 | Водородный показатель (рН), ед.рН | 6-9 | 6.6 | [11 empty] | менее 0,0001
8 | Вкус, привкус ,балл | 2 | 1 | [11 empty] | 0.015
9 | Железо общее, мг/дм3 | 0.3 | менее 0,1 | [11 empty] | менее 0.001
10 | Жесткость, оЖ | 7 | 1.9 | [11 empty] | 6.7
11 | Запах при t=20о С, балл | 2 | 1 | [11 empty] | 1
12 | Колифаги, БОЕ в 100 мл | не допускается | не обнаружено | [11 empty] | менее 0,0001
13 | Мутность, мг/дм3 | 1.5 | менее 0,58 | [11 empty] | менее 0,002
14 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0.1 | менее 0,02 | [11 empty] | менее 0,0008
15 | Окисляемость перманганатная , мг О/дм3 | 5 | 4.2 | [11 empty] | менее 0.001
16 | Общее микробное число , КОЕ в 1 мл | 50 | 0 | [11 empty] | 0.13
17 | Общие колиформные бактерии ,КОЕ в 100 мл | не допускается | не обнаружено | [11 empty] | 3.75
18 | Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ-ГХ), мг/дм3 | 0.1 | <0,005 | [11 empty] | 1 | bar: Февр. to Ноябрь
19 | Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ в 20 мл | не допускается | не обнаружено | [11 empty] | 1
20 | Сульфат-ион, мг/дм3 | 500 | 53 | [11 empty] | менее 0,0001
21 | Термотолерантные колиформные бактерии,КОЕ в 100 мл | не допускается | не обнаружено | [11 empty] | не обнаружено
22 | Фторид-ион, мг/дм3 | 1.5 | 0.084 | [11 empty] | 3.16
23 | Хлороформ, мг/дм3 | 0.06 | 0.012 | [11 empty] | менее 0,0001
24 | Хлор остаточный активный (общий), мг/дм3 | 1.2 | менее 0,1 | [11 empty] | 0.056
25 | Цветность, градус цветности | 20 | 11.4 | [11 empty] | 0.003
26 | Цисты лямблий, цист в 50 мл | не допускается | не обнаружено | [11 empty] | 0.93
Примечание: Нормативы указаны согласно:
ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 (измененеие №1 к ГН 2.1.5.1315-03) "Предельно-допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
Гигиенические нормативы",
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения." (с изм.№№1-3)