Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2020 годы

за 2017 год

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

Отчетный период – 2017 года

Дата составления отчета – февраль 2018 года

Непосредственный исполнитель: Малюгина Татьяна Николаевна, главный специалист отдела энергетики департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, тел.: 50-40-26, analitik3.djkh@cherepovetscity.ru.

Начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства

мэрии города                                                                                               А.А. Николаев

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год (контрольные события в краткой форме).

# Основными ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

# Наличие в организациях с участием муниципального образования энергетических паспортов.

Энергетический паспорт - обязательный официальный документ, являющийся результатом энергетического обследования и содержащий сведения об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении, о показателях энергетической эффективности, о величине потерь переданных энергетических ресурсов и о потенциале энергосбережения.

На сегодняшний день энергетические паспорта имеются во всех организациях с участием муниципального образования (за исключением вновь созданных).

# Сокращение потребления энергоресурсов и воды.

К концу 2017 года в результате реализации муниципальной программы удалось достичь следующих результатов:

Динамика потребления энергоресурсов и воды за 2009-2017 годы

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления электрической энергии МО | тыс. кВтч | 594 660,000 | 601 074,570 | 586 292,000 | 611 435,000 | 619 947,000 | 615 939,036 | 606 244,379 | 607 829,494 | 606 310,131 |
| Объем потребления тепловой энергии МО | тыс. Гкал | 2 475,660 | 2 701,174 | 2 519,319 | 2 596,424 | 2 479,859 | 2 295,939 | 2 311,938 | 2 354,837 | 2 366,328 |
| Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 44 315,960 | 42 201,462 | 39 010,889 | 37 233,500 | 35 481,499 | 33 953,700 | 36 287,026 | 35 350,744 | 33 992,84 |
| Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м. | 322 074,000 | 341 906,700 | 323 175,849 | 318 959,05 | 255 071,889 | 308 764,883 | 294 311,419 | 302 868,337 | 303 264,20 |

Очевидно снижение потребления тепловой энергии, воды и газа (в сравнении со значениями 2009 года). Рост потребления электроэнергии обусловлен увеличением количества доведенной до конечного потребителя электроэнергии в связи с использованием АИИС КУЭ нижнего уровня.

В 2017 году бюджетными учреждениями выполнялись технические мероприятия, рекомендованные энергоаудиторами по результатам проведения обязательного энергетического обследования, но уже вне рамок муниципальной программы, преимущественно при проведении капитального ремонта.

- Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы, жилищного фонда с организациями коммунального комплекса.

Оснащение зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения органов местного самоуправления, а также жилых домов города приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды является одним из обязательных требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении…».

На сегодняшний день все здания, находящиеся в муниципальной собственности, используемые для размещения органов местного самоуправления, оснащены приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды.

В части же жилого фонда данное мероприятие пока осталось невыполненным. На 1 января 2018 года степень оснащенности многоквартирных домов приборами учета составила: общедомовыми: электрической энергии – 100 %, по холодной воде – 99,9 %, по тепловой энергии – 75,7 % (71,6%); индивидуальными: по электрической энергии – 95,5 %, по холодной воде – 84,6 %, по газу – 47,65 %.

Динамика потребления воды и электрической энергии жилищным фондом за 2009-2017 годы

| Наименование ресурса | Объемы потребления по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Электрическая энергия, тыс. кВтч | 258 091,81 | 259 485,26 | 255 214,00 | 263 214,00 | 251 277,85 | 244 709,897 | 243 296,737 | 240 969,281 | 240 947,301 |
| Вода, тыс. куб. м | 29 998,87 | 28 578,05 | 25 169,48 | 23 081,33 | 20 497,35 | 20 023,87 | 18 536,865 | 18 364,864 | 18 468,891 |

Средства на реализацию мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии муниципальных жилых помещений из городского бюджета начали выделяться с 2014 года. За 2014 год 260 индивидуальных приборов учета воды установлено в  103 муниципальных жилых помещениях. За 2015 год 221 индивидуальный прибор учета воды установлен в  85 муниципальных жилых помещениях. За 2016 год 319 индивидуальных приборов учета воды установлено в  118 жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилищному фонду города. За 2017 год 160 индивидуальных приборов учета воды и 24 прибора учета электрической энергии установлены в 79 жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилищному фонду города.

Результативность реализации муниципальной программы  оценивается посредством целевых показателей. Перечень целевых показателей Программы регламентирован Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы за 2017 год с указанием сведений о расчете представлены в таблицах 1 и 2.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлено в таблице 3.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода, не достижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  | план |  |  | Ожидаемое значение на конец года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,605 | 99,686 | 99,683 |  | 99,000 |  |  |  | 99,650 |  |  | - |  |  | - |  | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Муниципального образования | % | 71,598 | 72,503 | 76,078 |  | 74,000 |  |  |  | 78,490 |  |  | - |  |  | - |  | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. | Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
| 1.3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,000 | 99,643 | 99,300 |  | 99,520 |  |  |  | 99,300 |  |  | - |  |  | - |  | - | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 1.4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | Х |
| 1.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 88,877 | 90,763 | 91,806 |  | 93,000 |  |  |  | 92,01 |  |  | - |  |  | - |  | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. | Х |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  |  | - |  | - | Х |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв.м | 35,483 | 34,875 |  | 35,506 |  | 35,500 |  |  | 36,100 |  |  |  |  |  | - |  | Влияние погодных факторов | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,224 | 0,215 |  | 0,218 |  | 0,228 |  |  | 0,228 |  |  |  |  |  | - |  |  | Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 50,719 | 51,642 |  | 56,558 |  | 48,457 |  |  | 56,760 |  |  |  |  |  | - |  | При расчете учитывается количество работников, а не посетителей учреждений - основных потребителей ресурса | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - | Х |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 0,884 | 1,007 |  | 0,950 |  | 1,007 |  |  | 0,770 |  |  |  |  |  | - |  | Учреждения здравоохранения перешли под юрисдикцию департамента здравоохранения области | Х |
| 2.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | Х |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,233 | 0,239 | 0,231 |  |  |  | 0,245 |  | 0,240 |  |  |  |  |  | - |  | Влияние погодных факторов | Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | 65,562 | 60,641 | 59,243 |  |  |  | 58,824 |  | 59,820 |  |  |  |  |  | - |  |  | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв.м. | 31,459 | 31,413 | 29,662 |  |  |  | 31,940 |  | 30,400 |  |  |  |  |  | - |  | Влияние погодных факторов | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб.м./кв.м | 0,019 | 0,014 | 0,014 |  |  |  | 0,018 |  | 0,014 |  |  |  |  |  | - |  | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД | Х |
| 3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб.м/чел. | 0,118 | 0,101 | 0,097 |  |  |  | 0,118 |  | 0,096 |  |  |  |  |  | - |  | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД | Х |
| 3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв.м | 0,039 | 0,039 | 0,038 |  |  |  | 0,040 |  | 0,039 |  |  |  |  |  | - |  | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД | Х |
| 3.8. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % | 74,0 | 79,0 | 81,200 |  |  |  | 93,000 |  | 84,600 |  |  |  |  |  | - |  |  | Х |
| 3.9. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | % | 95,5 | 95,5 | 95,500 |  |  |  | 98,000 |  | 95,5 |  |  |  |  |  | - |  |  | Х |
| 3.10. | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | 649 | 221 | 319 |  |  |  | 183 |  | 184 |  |  |  |  |  | - |  |  | Х |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./ млн.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | - |  | Х |
| 4.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал | 0,1525 | 0,1525 | 0,1525 |  |  |  |  | 0,1539 |  | 0,1525 |  |  |  |  |  | - |  | Х |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс. кВтч/ тыс. куб.м | 0,324 | 0,324 | 0,326 |  |  |  |  | 0,333 |  | 0,318 |  |  |  |  |  | - |  | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 4.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 18,696 | 16,474 | 16,835 |  |  |  |  | 15,692 |  | 10,980 |  |  |  |  |  | - | Необходимость выполнения технологического переоснащения с применением энергосберегающих технологий | Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
| 4.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 12,098 | 10,091 | 10,379 |  |  |  |  | 11,808 |  | 9,995 |  |  |  |  |  | - |  | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр) | тыс. кВтч/ тыс. куб.м | 0,1498 | 0,1425 | 0,1439 |  |  |  |  | 0,1660 |  | 0,1530 |  |  |  |  |  | - |  | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс. кВтч/ куб.м | 0,000115 | 0,000116 | 0,000113 |  |  |  |  | 0,000122 |  | 0,00012 |  |  |  |  |  | - |  | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/ кв.м | 1,748 | 1,737 | 1,713 |  |  |  |  | 1,750 |  | 1,695 |  |  |  |  |  | - |  | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |

Таблица 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Плановое значение на 2017 год | Фактическое значение за 2017 год | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,000 | 99,650 | ДМО..ЭЭ=ОПМО.ЭЭ.УЧЕТОПМО.ЭЭ.ОБЩИЙ×100%=604201тыс.кВт⋅ч×100%606310тыс.кВт⋅ч=99,652% (отношение объема потребления электрической энергии учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Электросеть» | ДЖКХ мэрии |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 74,000 | 78,490 | ДМО.ТЭ=ОПМО.ТЭ.УЧЕТОПМО.ТЭ.ОБЩИЙ×100%=1857304Гкал×100%2366328Гкал=78,489% (отношение объема потребления тепловой энергии учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 1.3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,520 | 99,300 | ДМО.ХВС=ОПМО.ХВС.УЧЕТОПМО.ХВС.ОБЩИЙ×100%=33755тыс.куб.м.×100%33993тыс.куб.м.=99,300% (отношение объема потребления холодной воды учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 1.4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 93,000 | 92,010 | ДМО.ГАЗ=ОПМО.ГАЗ.УЧЕТОПМО.ГАЗ.ОБЩИЙ×100%=279028тыс.куб.м.×100%303264тыс.куб.м.=92,008% (отношение объема потребления природного газа учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв.м | 35,500 | 36,10 | УЭЭ.МО=ОПЭЭ.МОПМО=23135334кВтч640901кв.м.=36,098кВтчкв.м (отношение объема потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к площади их размещения) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальные учреждения (4) | МУП «Электросеть», МКУ, МБУ | ДЖКХ мэрии |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,228 | 0,228 | УТЭ.МО=ОПТЭ.МО/ПМО=146418Гкал640901кв.м=0,228Гкалкв.м (отношение объема потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к площади их размещения) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальные учреждения (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МКУ,МБУ | ДЖКХ мэрии |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | 48,457 | 56,760 | УХВС.МО=ОПХВС.МО/КМО=666024куб.м11734чел.=56,760куб.м.чел. (отношение объема потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к количеству работников) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальные учреждения (4) | МУП «Водоканал», МКУ,МБУ | ДЖКХ мэрии |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/ чел. | 1,007 | 0,770 | УЭЭ.МО=ОПЭЭ.МО/ПМО=9037куб.м.11734чел.=0,770куб.м.чел. (отношение объема потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к количеству работников) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальные учреждения (4) | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда», МКУ,МБУ | ДЖКХ мэрии |
| 2.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,245 | 0,240 | УМО.ТЭ.МКД=ОПМО.ТЭ.МКДПМО.МКД=1898332Гкал.7923860кв.м.=0,240Гкал.кв.м. (отношение объема потребления тепловой энергии в многоквартирных домах к площади домов) | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; данные ресурсоснабжающих организаций (1;4) | форма 1-жилфонд; ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./ чел. | 58,824 | 59,820 | УМО.ХВС.МКД=ОПМО.ХВС.МКДКМО.МКД=18468891куб.м.308749чел.=59,818куб.м.чел. (отношение объема потребления холодной воды в многоквартирных домах к количеству жителей) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./ чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв.м. | 31,940 | 30,400 | УМО.ЭЭ.МКД=ОПМО.ЭЭ.МКДПМО.МКД=240947300кВтч7923860кв.м.=30,408кВтчкв.м. (отношение объема потребления электрической энергии в многоквартирных домах к площади домов) | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; данные ресурсоснабжающих организаций (1;4) | форма 1-жилфонд; МУП «Электросеть» | ДЖКХ мэрии |
| 3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб.м/ кв.м | 0,018 | 0,014 | УМО.ГАЗ.УЧЕТ.МКД=ОПМО.ГАЗ.УЧЕТ.МКДПМО.ГАЗ.УЧЕТ.МКД=1064тыс.куб.м.77853кв.м.=0,014тыс.куб.м.кв.м. (отношение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления к площади домов) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб.м/ чел. | 0,118 | 0,096 | УМО.ГАЗ.МКД=ОПМО.ГАЗ.МКДКМО.ГАЗ.МКД=29350тыс.куб.м.304820чел.=0,096тыс.куб.м.чел. (отношение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения к количеству жителей) | годовая периодичность сбора данных; показатель на дату | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв.м | 0,040 | 0,039 | УМО.СУММ.МКД=ОПМО.СУММ.МКДПМО.МКД=307723т.у.т.7923860кв.м.=0,039т.у.т.кв.м. (отношение объема потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах к площади домов) | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; данные ресурсоснабжающих организаций (1;4) | форма 1-жилфонд; ресурсоснабжающие организации | ДЖКХ мэрии |
| 3.8. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % | 93,0 | 84,600 | ОИПУ.ВС.МКД=КМКД.ВС.УЧЕТКМКД.ЖП×100%127544ед.×100%150762ед.=84,600% (отношение количества жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета воды к количеству жилых помещений) | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; сведения организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами (1;4) | форма 1-жилфонд; УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК | ДЖКХ мэрии |
| 3.9. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | % | 98,0 | 95,500 | ОИПУ.ЭЭ.МКД=КМКД.ЭЭ.УЧЕТКМКД.ЖП×100%143978ед.×100%150762ед.=95,500% (отношение количества жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии к количеству жилых помещений) | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; сведения организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами (1;4) | форма 1-жилфонд; УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК | ДЖКХ мэрии |
| 3.10. | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | 183 | 184 | 184 шт. - количество индивидуальных приборов учета, фактически установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, в 2017 году | полугодовая периодичность сбора данных; за период | данные ДЖКХ мэрии (4) | ДЖКХ мэрии | ДЖКХ мэрии |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./ млн. Гкал | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал | 0,1539 | 0,1525 | УМО.К.ТЭ=ОПМО.К.ТЭ/ОВМО.К.ТЭ0,1525т.у.т.Гкал (отношение объема потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными к объему выработки тепловой энергии) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс. кВтч/ тыс. куб. м | 0,333 | 0,318 | УМО.ЭЭ.ПЕРЕДАЧА.ТЭ=ОПМО.ЭЭ.ПЕРЕДАЧАТЭОТМО.ТН=29911тыс.кВтч93941тыс.куб.м.=0,318тыс.кВтчтыс.куб.м (отношение объема потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения к объему транспортировки теплоносителя) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 4.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 15,692 | 10,980 | ДМО.ТЭ.ПОТЕРИ=ОМО.ТЭ.ПОТЕРИОПМО.ТЭ.ОБЩИЙ×100%259777Гкал×100%2366328Гкал=10,978% (отношение объема потерь тепловой энергии при ее передаче к общему объему передаваемой тепловой энергии) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 4.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 11,808 | 9,995 | ДВС.ПОТЕРИ=3775тыс.куб.м.×100%37768тыс.куб.м.=9,995% (отношение объема потерь воды при ее передаче к общему объему потребления горячей и холодной воды с учетом потерь) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/ тыс. куб.м | 0,1660 | 0,153 | УМО.ЭЭ.ПЕРЕДАЧА.ВС=ОППЕРЕДАЧА./ОПГВС,ХВС,ПОТЕРИ=5780тыс.кВтч37768тыс.куб.м.=0,153тыс.кВтчтыс.куб.м (отношение объема потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения к общему объему потребления горячей и холодной воды с учетом потерь) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/ куб.м | 0,000122 | 0,00012 | УМО.ЭЭ.ВОДООТВЕДЕНИЕ=ОПМО.ЭЭ.ВОДООТВЕДЕНИЕПМО.ВС.ВОДООТВЕДЕНИЕ=4805тыс.кВтч39927000куб.м.=0,00012тыс.кВтчкуб.м (отношение объема потребления электрической энергии в системах водоотведения к общему объему водоотведенной воды) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/ кв.м | 1,750 | 1,695 | УМО.ЭЭ.ОСВЕЩЕНИЕ=ОПМО.ЭЭ.ОСВЕЩЕНИЕПМО.ОСВЕЩЕНИЕ=7925706кВтч4676400кв.м=1,695кВтчкв.м (отношение объема потребления электрической энергии в системах уличного освещения к общей площади уличного освещения) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные МУП «Электросвет» (4) | МУП «Электросвет» | ДЖКХ мэрии |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2017 год |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Результат от реализации мероприятия за 2018 год |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  | запланированный | достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | Муниципальные учреждения и предприятия города, органы местного самоуправления |  |  |  |  |  | Показатели 2.1.-2.6. |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Энергосберегающие мероприятия МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» | МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» | Замена деревянных оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты в ПВХ, замена светильников ЛПО в кабинетах АБК на светодиодные | Выполнены работы по установке 10-ти оконных блоков, установлены 20 светодиодных панелей |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Энергосберегающие мероприятия МУП «Банно-прачечное хозяйство» | МУП «Банно-прачечное хозяйство» | Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами; ремонт фасада здания; ремонт кровли здания; замена участка трубопровода отопления в женском парильном отделении; замена 2-х окон и 2-х дверей в парильных отделениях; ремонт фасада котельной | В бане № 3: выполнены работы по заделке трещин, сколов наружных стен шпаклевкой и покраской в несколько слоёв фасада здания и котельной бани, в бане № 4: произведена частичная замена трубопровода ГВС в парильном отделении, заменены 2 окна в моечном отделении и неуд. Окна и двери в парильных отделениях | В связи с необходимостью разработки ПСД реализация мероприятия по ремонту кровли здания бани № 3 перенесена на 2018 год |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Энергосберегающие мероприятия МУП «Специализированная ритуальная служба» | МУП «Специализированная ритуальная служба» | Замена уличных светильников во всех зданиях на светодиодные с датчиком освещенности; проведение ежегодных инструктажей работников учреждения методам сбережения э/энергии | Замена уличных светильников во всех зданиях на светодиодные с датчиком освещенности | Проведение ежегодного инструктажа работников перенесено на следующий отчетный период |  |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.5. Энергосберегающие мероприятия МУП «Санаторий «Адонис» | МУП «Санаторий «Адонис» | Замена светильников и ламп в номерах на 3 и 4 этажей на светодиодные; автоматизация теплового пункта погодозависимой автоматикой. | Выполнены работы по замене светильников на светодиодные лампы; произведены работы по установке погодозависимой автоматики |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.6. Энергосберегающие мероприятия МТПП «Фармация» | МТПП «Фармация» | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.1.7. Энергосберегающие мероприятия МУП «Электросвет» | МУП «Электросвет» | Замена окон на пластиковые; утепление распашных ворот гаражных боксов. | Произведена замена 2-х окон на производственной базе по ул. Краснодонцев, д. 71; установлены ПВХ-завесы на распашных воротах гаражных боксов |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.1.8. Энергосберегающие мероприятия МУП «Электротранс» | МУП «Электротранс» | Замена секций водоподогревателя; замена ламп накаливания на энергосберегающие с установкой новых светильников; утепление ворот, замена дверей; нанесение изоляции на трубопроводы; установка и замена доводчиков на двери; утепление стыка крыши со стеной; установка энергосберегающих окон; обслуживание автоматики ТЭУ; ремонт ТЭУ, сан. оборудования, подготовка к отопительному сезону, замена регистров; переход на светодиодное освещение в трамвае; ремонт кровли. | Проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие с установкой новых светильников в гаражах, диспетчерских и депо; произведен переход на светодиодное освещение в трамваях № 74, 78,93,97,142; произведена замена водосчетчиков в КПП, пескосушилке, т/подстанции, в адм. здании, в гаражах на ул. Олимпийской, д. 81; утеплены ворота депо, заменены двери помещений (вагончиков) кондукторов и в адм. здании; выполнена частичная изоляция трубопроводов в гаражах, депо, диспетчерской; установлены доводчики на дверях, пластиковые окна в помещениях, (вагончиках) для кондукторов; произведен ремонт кровли на т/подстанции; выполнен ремонт ТП, СО, вентиляции, водоснабжения на объектах предприятия; проведено обслуживание автоматики ТЭУ. | Сверх плана выполнены работы по замене приборов учета водоснабжения на объектах предприятия |  |  |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.1.9. Энергосберегающие мероприятия ЧМП «Спецавтотранс» | ЧМП «Спецавтотранс» | Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами; замена освещения производственных зданий на светодиодные светильники; утепление гаражных боксов; капитальный ремонт ТП. | Произведена замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами в диспетчерской, комнатах отдыха персонала частично заменено освещение производственных зданий на светодиодные светильники. | Выполнение части мероприятий перенесено на более поздние периоды. Отклонение от плана вызвано нестабильным финансовым положением предприятия, сменой руководящего и ИТР состава. |  |  |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.1.10. Энергосберегающие мероприятия МУП «Жемчужина Мологи» | МУП «Жемчужина Мологи» | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 1.1.11. Реализация энергосберегающих мероприятий МБУК "ЧерМО" | Управление по делам культуры мэрии |  | - | - |  |  |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 1.1.12. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад № 62" | Управление образования | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.12. | Мероприятие 1.1.13. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад № 72" | Управление образования | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.13. | Мероприятие 1.1.14. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад № 86" | Управление образования | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.14. | Мероприятие 1.1.15. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад № 112" | Управление образования | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.15. | Мероприятие 1.1.16. Реализация энергосберегающих мероприятий МКУ "ЦБ ОУК" | Управление по делам культуры мэрии | Установка автоматизированного теплового узла в здании по адресу Советский пр., 35А | Произведены работы по установке автоматизированного теплового пункта в здании по пр. Советскому, д. 35А |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | ДЖКХ мэрии, собственники помещений в многоквартирных домах |  |  |  |  |  | Показатели 3.2.-3.9. |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Оснащение индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду | ДЖКХ мэрии | Установка в муниципальных жилых помещениях индивидуальных приборов учета воды и электрической энергии в количестве 183 шт. | Произведена установка 184 индивидуальных приборов учета воды и электрической энергии |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности | Собственники помещений в многоквартирных домах | - | - | Отсутствие информации от собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | Организации коммунального комплекса |  |  |  |  |  | Показатели 4.1.-4.7. |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Теплоэнергия» | МУП «Теплоэнергия» | - | - | - |  |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Водоканал» | МУП «Водоканал» | Замена уличного и внутреннего освещения на объектах на энергосберегающие светильники; автоматизация и модернизация тепловых пунктов, зданий и сооружений; модернизация насосного оборудования и другого электрооборудования | Выполнены работы по замене уличного освещения базы на пр. Луначарского, д. 26, внутреннего освещения АБК; произведена модернизация насосного оборудования КНС, КОСК; выполнены работы по модернизации фасада здания ВОС-3 | - |  |  |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 3.1.3. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Электросеть» | МУП «Электросеть» | Создание систем телемеханики и связи; приобретение автотранспорта с целью снижения затрат на ГСМ и эксплуатационных расходов; вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок | Приобретен новый автотранспорт с целью снижения затрат на ГСМ и эксплуатационных расходов, выполнена модернизация системы АИИС КУЭ нижнего уровня; новое строительство АИИС КУЭ «Меркурий» нижнего уровня; выведены из работы силовые трансформаторы в период минимума нагрузок | - |  |  |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 3.1.4. Реализация энергосберегающих мероприятий ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | - | - | - |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | МУП «Электросвет» | Реконструкция сетей наружного освещения (энергосберегающие технологии на сетях НО) | Замена существующих светильников в кол-ве 258 шт. на светильники меньшей мощности с лампой ДНаЗ |  |  |  | Показатель 4.8. |

2. Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2017 год

Основные источники реализации Программы – средства городского бюджета и внебюджетные средства (собственные средства муниципальных учреждений и предприятий, средства собственников жилых помещений в многоквартирных домах).

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполне-ние | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2020 годы | всего | 1 000,0 | 1000,0 | 904,4 | 298,9 | - | - |
|  |  | ДЖКХ | 500,0 | 500,0 | 425,6 | 298,9 | - | - |
|  |  | УДК | 500,0 | 500,0 | 478,8 | 0,0 | - | - |
|  |  | УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования | всего | 500,0 | 500,0 | 478,8 | 0,0 | - | - |
|  |  | УДК | 500,0 | 500,0 | 478,8 | 0,0 | - | - |
|  |  | УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | всего | 500,0 | 500,0 | 478,8 | 0,0 | - | - |
|  |  | УДК | 500,0 | 500,0 | 478,8 | 0,0 | - | - |
|  |  | УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | всего | 500,0 | 500,0 | 425,6 | 298,9 | - | - |
|  |  | ДЖКХ | 500,0 | 500,0 | 425,6 | 298,9 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду | всего | 500,0 | 500,0 | 425,6 | 298,9 | - | - |
|  |  | ДЖКХ | 500,0 | 500,0 | 425,6 | 298,9 | - | - |

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2017 год, (тыс. руб.) |  |  | Расходы за 2018 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец на 2014-2019 годы | всего | 37 268,00 | 32 137,00 | 86,2 | 54 803,10 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 1 000,00 | 904,40 | 90,4 | 298,90 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 36 268,00 | 31 232,60 | 86,1 | 54 504,2 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования | всего | 3 791,90 | 1 973,70 | 52,10 | 3 566,20 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 500,00 | 478,80 | 95,80 | 0,00 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 3 291,90 | 1 494,90 | 45,40 | 3 566,20 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | всего | 3 791,90 | 1 973,70 | 52,10 | 3 566,20 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 500,00 | 478,80 | 95,80 | 0,00 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 3 291,90 | 1 494,90 | 45,40 | 3 566,20 | - | - |
| 4 | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | всего | 500,00 | 425,60 | 85,10 | 298,90 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 500,00 | 425,60 | 85,10 | 298,90 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | всего | 500,00 | 425,60 | 85,10 | 298,90 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 500,00 | 425,60 | 85,10 | 298,90 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| 6 | Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве | всего | 32 976,10 | 29 737,60 | 90,20 | 50 938,00 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 32 976,10 | 29 737,60 | 90,20 | 50 938,00 | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | всего | 32 151,20 | 28 841,00 | 89,70 | 49 638,00 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 32 151,20 | 28 841,00 | 89,70 | 49 638,00 | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | всего | 824,90 | 896,60 | 108,70 | 1 300,00 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 824,90 | 896,60 | 108,70 | 1 300,00 | - | - |

3. Информация о внесенных в 2017 году изменениях в муниципальную программу:

В 2017 году были внесены изменения в постановление мэрии города от 26.07.2010 № 2850 «О муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец»:

Постановление мэрии города от 31.01.2017 № 420 внесены изменения в части:

- внесения корректировки в объемы финансирования муниципальной программы из внебюджетных источников с учетом поступлений заявок об изменении планов по реализации энергосберегающих мероприятий от участников программы: МУП «Электросеть» на 2014-2019 годы, МУП «Водоканал», МУП «Банно-прачечное хозяйство», МУП «Специализированная ритуальная служба», МУП «Санаторий «Адонис», МТПП «Фармация», МУП «Электросвет», «МУП «Электротранс», МУП «Автоколонна 1456», ЧМП «Спецавтотранс» на 2017-2019 годы.

- проведения корректировки планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программы с учетом фактически достигнутых результатов программы (внесены изменения в плановые значения на 2014-2019 годы с учетом фактических целевых показателей в 2014 и 2015 году);

- отражения мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе, проводимых МУП «Автоколонна 1456», МУП «Электротранс».

Постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5017 внесены изменения в части:

- пролонгации срока действия программы в связи с доведением финансовым управлением мэрии прогнозных объемов бюджетных ассигнований по действующим обязательствам на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

- изменения планов по реализации энергосберегающих мероприятий от муниципальных предприятий на 2018 и 2019 годы с учетом поступивших заявок.

4. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2020 годы»

Оценка эффективности реализации Программы проведена на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными.

Расчет степени достижения целевых показателей Программы путем сопоставления их фактических значений с плановыми представлен в таблице 6.

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где

Пплi – плановое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того целевого показателя Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение i-того целевого показателя Программы; 95 % и более – эффективное выполнение i-того целевого показателя Программы.

Таблица 6

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 план | 2017 факт | Степень достижения показателя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,000 | 99,650 | 100,66 |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учет, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 74,000 | 78,490 | 106,07 |
| 1.3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,520 | 99,300 | 99,78 |
| 1.4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования* | % | - | - | - |
| 1.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 93,000 | 92,010 | 98,94 |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,000 | 0,000 | 100,00 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 35,500 | 36,100 | 98,34 |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,228 | 0,228 | 100,00 |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 48,457 | 56,760 | 85,37 |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | - | - | - |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 1,007 | 0,770 | 130,78 |
| 2.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,000 | - | 100,00 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,245 | 0,240 | 102,08 |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | 58,824 | 59,820 | 98,34 |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 31,940 | 30,400 | 105,07 |
| 3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м/ кв.м | 0,018 | 0,014 | 128,57 |
| 3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс.куб.м/ чел. | 0,118 | 0,096 | 122,92 |
| 3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв.м | 0,040 | 0,039 | 102,56 |
| 3.8. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % | 93,0 | 84,600 | 90,97 |
| 3.9. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | % | 98,0 | 95,500 | 97,45 |
| 3.10. | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | 183 | 184 | 100,55 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./млн.Гкал | 0,000 | 0,000 | 100,00 |
| 4.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал | 0,1539 | 0,1525 | 100,92 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс.кВтч/ тыс.куб.м | 0,333 | 0,318 | 104,72 |
| 4.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 15,692 | 10,980 | 142,91 |
| 4.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 11,808 | 9,995 | 118,14 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр) | тыс.кВтч/ тыс.куб.м | 0,1660 | 0,153 | 108,50 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс.кВтч/ куб.м | 0,000122 | 0,00012 | 101,67 |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/кв.м | 1,750 | 1,695 | 103,24 |
| Степень достижения показателей эффективности реализации Программы (Пэф) |  |  |  |  | 106,6 |

*Расчет показателей 1.4, 2.4 и 3.3, определенных Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», не производился в связи с отсутствием на территории города ресурса - горячей воды (готовится непосредственно в тепловом пункте здания с использованием воды и тепловой энергии).

| Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле: Пэф= | n SUM Пi i=1 | , где |
| --- | --- | --- |
|  | n |  |

Пэф – показатель эффективности реализации Программы, %;

Пi – степень достижения i-того целевого показателя Программы, %,

n – количество целевых показателей Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95 % и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95 %, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как низкий.

Оценка эффективности реализации Программы равна 106,4 – высокий уровень реализации Программы. Расчет представлен в таблице 6.

Степень достижения показателей эффективности Программы: Пэф.= 2 848,53/ 27 = 106,6%

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ равно 95% и выше.

ЭБ=(904,4 тыс. руб./ 1000,0 тыс. руб.) *100% = 90,44 %

Обоснование в случае отклонений от плана мероприятий муниципальной программы, плана бюджетных ассигнований на 2017 год по программе

Мероприятия полностью выполнены, отклонение по году связано с экономией денежных средств, при выполнении работ путем проведения конкурсных процедур.