УТВЕРЖДЕН

Постановлением мэрии города

от                      №

Перечень первичных средств тушения пожаров

и противопожарного инвентаря для помещений и строений,

находящихся в собственности (пользовании) граждан

на территории города Череповца

| № п/п | Наименование помещений и строений | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Огнетушитель | Емкость (бочка) с водой | Багор, топор, лопата |
| 1 | Индивидуальный жилой дом для постоянного проживания | 1 | 1 (*) | 1,1,1(*) |
| 2 | Дачи и иные жилые строения для сезонного проживания | 1 (*) | 1 (*) | 1,1,1(*) |
| 3 | Индивидуальные гаражи | 1 | - | - |
| 4 | Бани, сараи, хозяйственные постройки | 1 | - | - |

(*) – устанавливается в период проживания (летнее время).