Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2022 годы, достигнутые

за  1 полугодие 2020 год текущего финансового года (контрольные события в краткой форме).

В рамках муниципальной программы для достижения поставленных целей стоят задачи, выполнение которых ведет к положительной динамике в области энергосбережения.

В течение 1 полугодия 2020 года в организациях с участием муниципального образования, в жилищном фонде и в коммунальном хозяйстве выполнялись мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В рамках задач по сокращению потребления и потерь энергоресурсов произведены – модернизация освещения, установка датчиков движения, замена оконных блоков и входных групп, утепление помещений, нанесение изоляции на трубопроводы, модернизация электрооборудования  и насосного оборудования.

В рамках задачи по обеспечению учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществления расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета  в период реализации программы производятся работы по оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах.

В рамках задачи по внедрению энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования были осуществлены мероприятия по установке энергосберегающих светильников, ремонта вентиляции, замене циркуляционных насосов, радиаторов, замене оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт, замене оконных блоков.

В рамках задачи по созданию резервных энергетических мощностей за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их передаче произведены – ремонт тепловых пунктов, модернизация электрооборудования, модернизация насосного оборудования.

Основными достигнутыми конечными результатами муниципальной программы являются:

- Наличие в организациях с участием муниципального образования энергетических паспортов.

Энергетический паспорт - обязательный официальный документ, являющийся результатом энергетического обследования и содержащий сведения об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении, о показателях энергетической эффективности, о величине потерь переданных энергетических ресурсов и о потенциале энергосбережения.

На сегодняшний день во всех организациях с участием муниципального образования имеются энергетические паспорта (за исключением вновь созданных).

- Сокращение потребления энергоресурсов и воды.

К концу 2019 года в результате реализации муниципальной программы удалось достичь следующих результатов:

Динамика потребления энергоресурсов и воды за 2009-2019 годы

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления электрической энергии МО | тыс.кВтч | 594 660,000 | 601 074,570 | 586 292,000 | 611 435,000 | 619 947,000 | 615 939,036 | 606 244,379 | 607 829,494 | 606 310,131 | 602 786,951 | 578 040,000 |
| Объем потребления тепловой энергии МО | тыс.Гкал | 2 475,660 | 2 701,174 | 2 519,319 | 2 596,424 | 2 479,859 | 2 295,939 | 2 311,938 | 2 354,837 | 2 366,328 | 2 368,389 | 2 251,985 |
| Объем потребления воды МО | тыс.куб.м. | 44 315,960 | 42 201,462 | 39 010,889 | 37 233,500 | 35 481,499 | 33 953,700 | 36 287,026 | 35 350,744 | 33 992,84 | 33 468,81 | 33 990,890 |
| Объем потребления природного газа МО | тыс.куб.м. | 322 074,000 | 341 906,700 | 323 175,849 | 318 959,05 | 255 071,889 | 308 764,883 | 294 311,419 | 302 868,337 | 303 264,20 | 308 048,41 | 304 961,842 |

Очевидно снижение потребления тепловой энергии, электрической энергии, воды и природного газа  (в сравнении со значениями 2009 года).

В первом полугодии 2020 году бюджетными учреждениями выполнялись технические мероприятия, рекомендованные энергоаудиторами по результатам проведения обязательного энергетического обследования, но уже вне рамок муниципальной программы, преимущественно при проведении капитального ремонта.

- Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы, жилищного фонда с организациями коммунального комплекса.

Оснащение зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения органов местного самоуправления, а также жилых домов города приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды является одним из обязательных требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении…».

На сегодняшний день все здания, находящиеся в муниципальной собственности, используемые для размещения органов местного самоуправления, оснащены приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды.

В части же жилого фонда данное мероприятие пока осталось невыполненным. На 1 июля  2020 года степень оснащенности многоквартирных домов приборами учета составила: общедомовыми: электрической энергии – 100,0 %, по холодной воде – 97,86 %, по тепловой энергии – 90,55%; индивидуальными: по электрической энергии – 97,5 %, по холодной воде – 90,81 %,  по горячей  воде - 90,49%,  по газу – 48,5 %.

Динамика потребления воды и электрической энергии жилищным фондом за 2009-2019 годы

| Наименование ресурса | Объемы потребления по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Электрическая энергия, тыс. кВтч | 258 091,81 | 259 485,26 | 255 214,00 | 263 214,00 | 251 277,85 | 244 709,897 | 243 296,737 | 240 969,281 | 240 947,301 | 233 982,859 | 229569,606 |
| Вода, тыс. куб. м | 29 998,87 | 28 578,05 | 25 169,48 | 23 081,33 | 20 497,35 | 20 023,87 | 18 536,865 | 18 364,864 | 18 468,891 | 18 250,413 | 18 705,873 |

Средства на реализацию мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии муниципальных жилых помещений из городского бюджета начали выделяться с 2014 года. За 2014 год 260 индивидуальных приборов учета воды установлено в  103 муниципальных жилых помещениях. За 2015 год 221 индивидуальный прибор учета воды установлен в  85 муниципальных жилых помещениях. За 2016 год 319 индивидуальных приборов учета воды установлено в  118 жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилищному фонду города. За 2017 год 160 индивидуальных приборов учета воды и 24 прибора учета электрической энергии установлены в 79 жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилищному фонду города. За 2018 год 133 индивидуальных приборов учета воды и 33 прибора учета электрической энергии установлены в 82 жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилищному фонду города. За 2019 год 93 индивидуальных приборов учета воды и 42 прибора учета электрической энергии установлены в 66 жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилищному фонду города. За 1- е полугодии 2020 года  мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии муниципальных жилых помещений не производились в связи с временными ограничениями ЛБО на основании  протокольно принятых решений.

Результативность реализации муниципальной программы  оценивается посредством целевых показателей. Перечень целевых показателей Программы регламентирован Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы за 2019 год с указанием сведений о расчете представлены в таблицах 1 и 2.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлено в таблице 3.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), не достижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт по состоянию на 1 июля | Ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,600 | 99,721 | 99,721 | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Муниципального образования | % | 80,000 | 83,934 | 83,934 | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. | Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
| 1.3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,650 | 100,000 | 100,000 | - | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 1.4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | - | - | - | - | Х |
| 1.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 97,000 | 99,319 | 99,319 | -. | Х |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | Х |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв.м | 34,000 | -* | 34,000 | Возможно влияние погодных факторов | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,210 | -* | 0,210 | Возможно влияние погодных факторов | Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 48,457 | -* | 48,457 | При расчете учитывается количество работников, а не посетителей учреждений - основных потребителей ресурса | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | - | - | - | - | Х |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 1,007 | -* | 1,007 | Учреждения здравоохранения перешли под юрисдикцию департамента здравоохранения области | Х |
| 2.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | Х |
| 2.7 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт | 1 | 0 | 1 | - | Х |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,200 | -* | 0,200 | Возможно влияние погодных факторов | Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 55,918 | -* | 55,918 | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | - | - | - |  | Х |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв.м | 26,496 | -* | 26,496 | Возможно влияние погодных факторов | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб.м/кв.м | 0,015 | -* | 0,015 | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД | Х |
| 3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб.м/чел. | 0,100 | -* | 0,100 | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД | Х |
| 3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв.м | 0,038 | -* | 0,038 |  | Х |
| 3.8. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % | 99,500 | -* | 99,500 |  | Х |
| 3.9. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | % | 99,500 | -* | 99,500 |  | Х |
| 3.10. | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | 0 | 0 | 0 | До конца года планируется заключение муниципальных контрактов на установку/замену ИПУ ресурсоснабжения | Х |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./ млн. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | Х |
| 4.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал | 0,1530 | 0,1520 | 0,1530 |  | Х |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс. кВтч/ тыс. куб.м | 0,333 | -* | 0,333 | Ожидаемое значение принято на уровне факта 2019 | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 4.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 15,692 | 10,7117 | 15,692 | Необходимость выполнения технологического переоснащения с применением энергосберегающих технологий | Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
| 4.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 11,411 | 10,714 | 11,714 |  | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр) | тыс. кВтч/ тыс. куб.м | 0,161 | 0,156 | 0,161 | Ожидаемое значение принято на уровне факта 2019 | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс. кВтч/ куб.м | 0,000122 | -* | 0,000122 | Ожидаемое значение принято на уровне факта 2019 | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/ кв.м | 1,734 | -* | 1,734 | Ожидаемое значение принято на уровне факта 2019 | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
|  | 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Абсолютное значение количества энергосервисных договоров, фактически заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, в отчетном периоде. | Ед. | 2 | 0 | 2 |  | Х |
| 5.3. | количество транспортных средств, используемых природный газ, газовые смеси , сжиженный углеводородный газ, в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием; | Ед. | 27 | 0 | 27 |  | Х |
| 5.5. | количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, | Ед. | 40 | 0 | 40 |  | Х |

-* годовая периодичность сбора данных.

Таблица 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п |  | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения |  | Плановое значение на 2020 год |  |  | Фактическое значение за первое полугодие 2020 год | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору) |  | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |  | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) |  | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % |  | 99,900 |  |  | 99,721 | УМО.ЭЭ.ПЕРЕДАЧА.ВС=ОППЕРЕДАЧА.ОПГВС, ХВС, ПОТЕРИ×100= =268550 тыс.кВт∙ч×100%269300 тыс.кВт∙ч99,721% (отношение объема потребления электрической энергии учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) |  | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) |  | МУП «Электросеть» |  | ДЖКХ мэрии |
| 1.2. |  | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (ДМО.ТЭ) | % |  | 80,000 |  |  | 83,934 | ДМО.ТЭ=ОПМО.ТЭ.УЧЕТОПМО.ТЭ.ОБЩИЙ×100%= =1143563Гкал×100%1362455Гкал=83,934% (отношение объема потребления тепловой энергии учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) |  | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) |  | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» |  | ДЖКХ мэрии |
| 1.3. |  | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (ДМО.ХВС) | % |  | 99,650 |  |  | 100,000 | ДМО.ХВС=ОПМО.ХВС.УЧЕТОПМО.ХВС.ОБЩИЙ×100%= =33469тыс.куб.м.×100%33469тыс.куб.м.=100% (отношение объема потребления холодной воды учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) |  | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) |  | МУП «Водоканал» |  | ДЖКХ мэрии |
| 1.4. |  | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (ДМО.ГВС) | % |  | - |  |  | - | , где: - объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс.куб.м; - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс.куб.м |  | - | - |  | - |  | - |
| 1.5. |  | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования (ДМО.ГАЗ) | % |  | 97,000 |  |  | 99,319 | ДМО.ГАЗ=ОПМО.ГАЗ.УЧЕТОПМО.ГАЗ.ОБЩИЙ×100%= =2844803тыс.кб.м.×100%2864295тыс.куб.м.=99,319% (отношение объема потребления природного газа учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) |  | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) |  | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» |  | ДЖКХ мэрии |
| 1.6. |  | Доля объема энергетических ресурсов,производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования (ДМО.ЭР.ВОЗ) | % |  | 0,000 |  |  | 0,000 | , где: - объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования, т.у.т.; - общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования, т.у.т. |  | - | сведения ресурсоснабжающих организаций |  | - |  | ДЖКХ мэрии |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв.м |  | 34,000 |  |  | - | УЭЭ.МО=ОПЭЭ.МОПМО= (отношение объема потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к площади их размещения) |  | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальные учреждения (4) |  | МУП «Электросеть», МКУ, МБУ |  | ДЖКХ мэрии |
| 2.2. |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м |  | 0,210 |  |  | - | УТЭ.МО=ОПТЭ.МОПМО= (отношение объема потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к площади их размещения) |  | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальные учреждения (4) |  | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МКУ,МБУ |  | ДЖКХ мэрии |
| 2.3. |  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. |  | 48,457 |  |  | - | УХВС.МО=ОПХВС.МОКМО= (отношение объема потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к количеству работников) |  | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальные учреждения (4) |  | МУП «Водоканал», МКУ,МБУ |  | ДЖКХ мэрии |
| 2.4. |  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. |  | - |  |  | - | , где: - объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб.м; - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел. |  | - | - |  | отсутствует |  | - |
| 2.5. |  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/ чел. |  |  | 1,007 |  | - | УГ.МО=ОПГ.МОПМО= (отношение объема потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к количеству работников) |  | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальные учреждения (4) |  | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда», МКУ,МБУ |  | ДЖКХ мэрии |
| 2.6. |  | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов),заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Полугодовая периодичность сбора данных; за период |  |  | МУП,УО,УДК,КФКиС |  |  |
| 3.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м |  | 0,200 |  |  | - | УМО.ТЭ.МКД=ОПМО.ТЭ.МКДПМО.МКД= (отношение объема потребления тепловой энергии в многоквартирных домах к площади домов) |  | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; данные ресурсоснабжающих организаций (1;4) |  | форма 1-жилфонд; ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» |  | ДЖКХ мэрии |
| 3.2. |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./ чел. |  | 55,918 |  |  | - | УМО.ХВС.МКД=ОПМО.ХВС.МКДКМО.МКД= (отношение объема потребления холодной воды в многоквартирных домах к количеству жителей) |  | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) |  | МУП «Водоканал» |  | ДЖКХ мэрии |
| 3.3. |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./ чел. |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 3.4. |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв.м. |  | 26,496 |  |  | - | УМО.ЭЭ.МКД=ОПМО.ЭЭ.МКДПМО.МКД= (отношение объема потребления электрической энергии в многоквартирных домах к площади домов) |  | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; данные ресурсоснабжающих организаций (1;4) |  | форма 1-жилфонд; МУП «Электросеть» |  | ДЖКХ мэрии |
| 3.5. |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб.м/ кв.м |  | 0,015 |  |  | - | УМО.ГАЗ.УЧЕТ.МКД=ОПМО.ГАЗ.УЧЕТ.МКДПМО.ГАЗ.УЧЕТ.МКД= (отношение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления к площади домов) |  | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) |  | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» |  | ДЖКХ мэрии |
| 3.6. |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб.м/ чел. |  | 0,100 |  |  | - | УМО.ГАЗ.МКД=ОПМО.ГАЗ.МКДКМО.ГАЗ.МКД= (отношение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения к количеству жителей) |  | годовая периодичность сбора данных; показатель на дату | данные ресурсоснабжающих организаций (4) |  | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» |  | ДЖКХ мэрии |
| 3.7. |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв.м |  | 0,038 |  |  | - | УМО.СУММ.МКД=ОПМО.СУММ.МКДПМО.МКД= (отношение объема потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах к площади домов) |  | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; данные ресурсоснабжающих организаций (1;4) |  | форма 1-жилфонд; ресурсоснабжающие организации |  | ДЖКХ мэрии |
| 3.8. |  | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % |  | 99,500 |  |  | - | ОИПУ.ВС.МКД=КМКД.ВС.УЧЕТКМКД.ЖП×100%= (отношение количества жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета воды к количеству жилых помещений) |  | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; сведения организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами (1;4) |  | форма 1-жилфонд; УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК |  | ДЖКХ мэрии |
| 3.9. |  | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | % |  | 99,500 |  |  | - | ОИПУ.ЭЭ.МКД=КМКД.ЭЭ.УЧЕТКМКД.ЖП×100%= (отношение количества жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии к количеству жилых помещений) |  | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; сведения организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами (1;4) |  | форма 1-жилфонд; УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК |  | ДЖКХ мэрии |
| 3.10. |  | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. |  | 125 |  |  | 0 | 0 шт. - количество индивидуальных приборов учета, фактически установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, в 2019 году |  | полугодовая периодичность сбора данных; за период | данные ДЖКХ мэрии (4) |  | ДЖКХ мэрии |  | ДЖКХ мэрии |
| 4.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./ млн. Гкал |  | 0,000 |  |  | 0,000 | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 4.2. |  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал |  | 0,1530 |  |  | 0,1520 | УМО.К.ТЭ=ОПМО.К.ТЭОВМО.К.ТЭ=0,152т.у.т/Гкал (отношение объема потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными к объему выработки тепловой энергии) |  | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснаб-жающих организаций (4) |  | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» |  | ДЖКХ мэрии |
| 4.3. |  | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс. кВтч/ тыс. куб. м |  | 0,333 |  |  | - | УМО.ЭЭ.ПЕРЕДАЧА.ТЭ=ОПМО.ЭЭ.ПЕРЕДАЧА.ТЭОТМО.ТН= =30244тыс.кВтч.89626куб.м.=0,337тыс.кВтчкуб.м (отношение объема потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения к объему транспортировки теплоносителя) |  | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснаб-жающих организаций (4) |  | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» |  | ДЖКХ мэрии |
| 4.4. |  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % |  | 15,692 |  |  | 10,117 | ДМО.ТЭ.ПОТЕРИ=ОМО.ТЭ.ПОТЕРИОПМО.ТЭ.ОБЩИЙ×100%= =129566Гкал×100%1280652,16Гкал=10,117% (отношение объема потерь тепловой энергии при ее передаче к общему объему передаваемой тепловой энергии) |  | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснаб-жающих организаций (4) |  | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» |  | ДЖКХ мэрии |
| 4.5. |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % |  | 11,411 |  |  | 10,714 | ДВС.ПОТЕРИ=1798294тыс.куб.м.×100%16784454тыс.куб.м.=10,7% (отношение объема потерь воды при ее передаче к общему объему потребления горячей и холодной воды с учетом потерь) |  | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснаб- жающих организаций (4) |  | МУП «Водоканал» |  | ДЖКХ мэрии |
| 4.6. |  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/ тыс. куб.м |  | 0,161 |  |  | 0,156 | УМО.ЭЭ.ПЕРЕДАЧА.ВС=ОППЕРЕДАЧАОПГВС,ХВС,ПОТЕРИ= =2635777тыс.кВтч.16794454тыс.куб.м.=0,156тыс.кВтчтыс.куб.м (отношение объема потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения к общему объему потребления горячей и холодной воды с учетом потерь) |  | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснаб-жающих организаций (4) |  | МУП «Водоканал» |  | ДЖКХ мэрии |
| 4.7. |  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/ куб.м |  | 0,000122 |  |  | - | УМО.ЭЭ.ВОДООТВЕДЕНИЕ=ОПМО.ЭЭ.ВОДООТВЕДЕНИЕПМО.ВС.ВОДООТВЕДЕНИЕ= =2396653тыс.кВтч.14958326куб.м.=0,000128тыс.кВтчкуб.м (отношение объема потребления электрической энергии в системах водоотведения к общему объему водоотведенной воды) |  | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснаб-жающих организаций (4) |  | МУП «Водоканал» |  | ДЖКХ мэрии |
| 4.8. |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/ кв.м |  | 1,734 |  |  | - | УМО.ЭЭ.ОСВЕЩЕНИЕ=ОПМО.ЭЭ.ОСВЕЩЕНИЕПМО.ОСВЕЩЕНИЕ= =7335080кВтч4800000кв.м.=1,528кВтчкв.м (отношение объема потребления электрической энергии в системах уличного освещения к общей площади уличного освещения) |  | годовая периодичность сбора данных; за период | данные МУП «Электросвет» (4) |  | МУП «Электросвет» |  | ДЖКХ мэрии |
| 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием; |  |  | шт. |  |  | Показывает количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, относящихся к общественному транспорту |  |  | Абсолютное значение количества индивидуальных приборов учета, высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отчетном периоде. |  |  | полугодовая периодичность сбора данных; за период |  | Сведения ДЖКХ мэрии |  |  |
| 5.3. |  | количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием; |  |  | шт. |  |  | Показывает количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |  |  | Абсолютное значение количества транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, в отчетном периоде. |  |  | полугодовая периодичность сбора данных; за период |  | Сведения ДЖКХ мэрии |  |  |
| 5.5. |  | количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива; |  |  | шт. |  |  | Показывает количество транспортных средств, используемых ОМС, МУ, МУП, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  | Абсолютное значение количества транспортных средств, транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в отчетном периоде. |  |  | полугодовая периодичность сбора данных; за период |  | Сведения МУП |  |  |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | Муниципальные учреждения и предприятия города, органы местного самоуправления |  |  |  | Показатели 2.1.-2.6. |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Энергосберегающие мероприятия МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» | МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» | Замена деревянных оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты; Замена светильников ДРЛ в РММ на светоидиодные; Замена светильников ЛПО в кабинетах АБК на светоидиодные; автоматизация систем отопления. | Замена светильников ДРЛ в РММ на светоидиодные 9 Замена 19 светильников ДРЛ 250 на светодиодные 50вт) | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2020 года |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Энергосберегающие мероприятия МУП «Банно-прачечное хозяйство» | МУП «Банно-прачечное хозяйство» | Замена деревянных оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты; приклеивание к внутренним оконным и дверным прихлопам уплотнительной ленты для снижения тепловых потерь помещениях бань; Ремонт фасада здания; Теплоизоляция стен в парильных отделениях; Замена 2- х окон и дверей в парильных отделениях; Замена люминесцентных светильников на энергосберегающие; Замена ТО в ТП; Замена пластин ТО в ТП; Ремонт потолка и стен парильных отделений бань;Ремонт автоматических душей в моечных отделениях; Ремонт потолка в моечном и раздевальном отделений бань; ремонт автоматического водонагревательного котла; Замена нагревательной печи в сауне; Ремонт стен с использованием тепло- гидроизоляционных материалов в помещениях здания. | Замена участка трубопроводов в женском парильном отделении и других помещениях бань (Замена 2 –х регистров в женском моечном на новые в бане №3); Ремонт потолка и стен парильных помещений ( Заделка трещин, дыр, сколов наружных стен шпаклевкой в несколько слоев в бане №3); Ремонт автоматических душей в моечных отделениях бани. ( изменение конструкции душевых установок в бане №3 ( ул. Милютина,1 )), | Реализация остальных мероприятий запланирована на 2 полугодие 2020 года |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Энергосберегающие мероприятия МУП «Специализированная ритуальная служба» | МУП «Специализированная ритуальная служба» | Замена существующих люминесцентных светильников во всех зданиях на светильники с энергосберегающими лампами; проведение ежегодных инструктажей работников учреждения; установка средств наглядной агитации и пропаганды сбережения э/э во всех зданиях | Замена существующих люминесцентных светильников во всех зданиях на светильники с энергосберегающими лампами. | Реализация остальных мероприятий запланирована на 2 полугодие 2020 года |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.5. Энергосберегающие мероприятия МУП «Санаторий «Адонис» | МУП «Санаторий «Адонис» | - | - | - |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.6. Энергосберегающие мероприятия МТПП «Фармация» | МТПП «Фармация» | - | - | - |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.1.7. Энергосберегающие мероприятия МУП «Электросвет» | МУП «Электросвет» | - | - |  |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.1.8. Энергосберегающие мероприятия МУП «Электротранс» | МУП «Электротранс» | Замена, поверка ПУ; Замена ламп накаливания на энергосберегающие с установкой новых светильников; Утепление ворот, замена дверей, Нанесение изоляции на трубопроводы; Установка и замена доводчиков на входные двери; Установка энергосберегающих окон; Ремонт ТЭУ, сан. Оборудования, подготовка к отопительному сезону, замена регистров; переход на светодиодное освещение в трамвае ; Ремонт цокаля, Обслуживание автоматики ТЭУ; Обучение энергетического персонала; гидроизоляция стен зданий; Замена секций водоподогревателя; утепление по периметру стены депо по 1- му пролету; утепление нового гаража; | Замена, поверка ПУ ( водосчетчики : ТП-№4, ул. Беляева 6В; помещение АТУ ул. Олимпийская д.81; деспечерская №2 ул. Олимпийская д.26 Замена ламп накаливания на энергосберегающие с установкой новых светильников: деспечерская №2,№1,ККП и пескосушилка, вагончики ул .Олимпийская д.26,ТП-3,4,5,6,11, гаражи ул. Олимпийская д.81.; Ремонт кровли- диспетчерская №2, АБК; Ремонт ТЭУ, сан. Оборудования, подготовка к отопительному сезону, замена регистров, ремонт автоматики, замена циркуляр насоса: ТП 5,6,11, депо, диспетчерская 2, КПП, пескосушилка ул. Олимпийская д.81. Ремонт ТП, систем отопления, вентиляции, водоснабжения Олимпийская д.81( гаражи); Переход на светодиодное освещение салона трамвая в вагонах №114,95; Обслуживание автоматики ТЭУ: депо ( ГВС, вентиляция); Закуплена секция водяного водонагревателя: диспетчерская я№2, ул.Олимпийская д.26 | Реализация остальных мероприятий и мероприятий не выполненных в полном объеме запланирована на 2 полугодие 2020 года |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.1.9. Энергосберегающие мероприятия ЧМП «Спецавтотранс» | ЧМП «Спецавтотранс» | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | ДЖКХ мэрии, собственники помещений в многоквартирных домах |  |  |  | Показатели 3.2.-3.9. |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Оснащение индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду | ДЖКХ мэрии | Установка/замена в муниципальных жилых помещениях индивидуальных приборов учета воды и электрической энергии в количестве 125 шт. | Произведена установка/замена 0 индивидуальных приборов учета электрической энергии | До конца года планируется заключение муниципальных контрактов на установку/замену ИПУ ресурсоснабжения. |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности | Собственники помещений в многоквартирных домах | - | - | Отсутствие информации от собственников помещений в многоквартирных домах |  |
| 3 | Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | Организации коммунального комплекса |  |  |  | Показатели 4.1.-4.7. |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Теплоэнергия» | МУП «Теплоэнергия» | Ремонт кровли над складскими помещениями, замена деревянных окон на окно ПВХ в здании АБК; замена входной группы в здании АБК; | Замена деревянных окон на пластиковые ПВХ ( в здании ул.Сталеваров д. 24Б); Замена окон на пластиковые ПВХ здание АБК. Безымянная д. 3 | - Остальные работы запланированы на 3-4 квартал 2020 года |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Водоканал» | МУП «Водоканал» | Автоматизация и модернизация тепловых пунктов, зданий и сооружений; модернизация насосного оборудования и другого электрооборудования | Выполнены частично работы по модернизации электрооборудования и насосного оборудования КВОС, КОСК. КНС,ПНС | Остальные работы запланированы на 3-4 квартал 2020 года |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 3.1.3. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Электросеть» | МУП «Электросеть» | Вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок; Замена трансформаторов в связи с физическим износом на более мощные; Модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня в целях выявления без учетного потребления, снижения величины потерь электрической энергии. Реконструкция воздушных линий -0,4кВ, ВЛ- 10кВ; | Вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок;. Замена трансформаторов в связи с физическим износом на более мощные; Модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня «Меркурий» | Реализация остальных мероприятий запланирована во 2-м полугодии 2020 года |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 3.1.4. Реализация энергосберегающих мероприятий ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | Разработка проектно- сметной документации – Строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 0,8 МВт на кательной №3; Разработка проектно- сметной документации – Строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 0,8 МВт на «Северной кательной»; | Проектно- сметная документация (Строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 0,8 МВт на кательной №3) РАЗРАБОТАНА; проектно- сметная документация (Строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 0,8 МВт на «Северной кательной» ) РАЗРАБОТАНА; | Реализация мероприятий выполнена частично |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | МУП «Электросвет» | Реконструкция ветхих сетей наружного освещения | Приобретение энергосберегающих светильников (дополнительна производственная программа)-Замена 41 светильника на подсветке сквера им. Гоголя, сквера им. Володарского. | Остальные работы запланированы на второе полугодие 2020 года | Показатель 4.8. |

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2022 годы | всего | 298,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ДЖКХ | 298,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | всего | 298,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ДЖКХ | 298,9 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | всего | 298,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ДЖКХ | 298,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2020 года Основные источники реализации Программы – средства городского бюджета и внебюджетные средства (собственные средства муниципальных учреждений и предприятий, средства собственников жилых помещений в многоквартирных домах). |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2020 год, (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт по состоянию на 01июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец на 2014-2022 годы» | всего | 46766,6 | 35667,0 | 76,3 |
|  |  | городской бюджет | 298,9 | 0,0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 46467,7 | 35667,0 | 76,8 |
| 2 | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования | всего | 2157,3 | 453,9 | 21,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 2157,3 | 453,9 | 21,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | всего | 2157,3 | 453,9 | 21,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 2157,3 | 453,9 | 21,0 |
| 4 | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | всего | 298,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 298,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | всего | 298,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 298,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве | всего | 44310,5 | 35213,1 | 79,5 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 44310,5 | 35213,1 | 79,5 |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | всего | 43800,0 | 35045,0 | 80,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 43800,0 | 35045,0 | 80,0 |
| 8 | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | всего | 510,5 | 168,1 | 32,9 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 510,5 | 168,1 | 32,9 |

3. Информация о внесенных в  1 полугодии 2020 году изменениях в муниципальную программу:

В  первом полугодии 2020 году были внесены изменения в постановление мэрии города от 26.07.2010 № 2850 «О муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец»:

Постановление мэрии города от 24.03.2020 № 1336 внесены изменения в части:

Внесены изменения для уменьшения объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы:

1.В пункте  «Общий объем финансового обеспечении муниципальной программы» в 2019 году цифры и слова «46443,4 тыс.руб.» заменить цифрами и словами « 46428,4 тыс.руб.»;цифры и слова  « 403416,2 тыс.руб.» заменить на цифры  и слова «403401,2 тыс.руб.».

2.В пункте «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств гражданского бюджета» в 2019 году цифры и слова « 298,9 тыс.руб.» заменить цифры и слова « 283,9 тыс.руб»; цифры и слова «7308,8 тыс. руб» заменить на цифры и слова « 7293,8тыс.руб.».

3.В паспорте подпрограмме 2»Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в жилищном фонде»:

4. В пункте «Общий объем финансового обеспечения  Программы 2» в 2019 году цифры и слова «298,9 тыс.руб.»  заменить на  цифры  и слова  « 283,9 тыс.руб.»; цифры и слова  « 3868,8 тыс. руб.» заменить  на цифры и слова « 3853,8 тыс. руб.».

5.Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета Подпрограммы 2» в 2019 году цифры и слова « 298,9 тыс.руб.» заменить цифры и слова « 283,9 тыс.руб.»; цифры и слова «3868,8 тыс. руб» заменить на цифры и слова « 3853,8 тыс.руб.».

6.  В пункте  1 таблицы 5 раздела « Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2» подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» в 2019 году цифры « 125» заменить на цифры « 118»; цифры « 1859» заменить на цифры « 1852».

7.  В пункте 3.10 приложение 1  к муниципальной программе «Информация  о показателях ( индикаторах) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2021 годы» , подпрограмм муниципальной  и их значениях»  в 2019 году цифра « 125» заменить цифрами « 118».

8.В пункте 1,4 и 5 приложение 3 к муниципальной программе « Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета « в 2019 году цифры « 298,8» заменить цифрами « 283,9».

9. В пункте 1приложение 4 к муниципальной программе « Ресурсное обеспечение и прогнозная ( справочная) оценка  расходов городского бюджета , внебюджетных источников  на реализацию целей муниципальной программы» в 2019 году  в части городского бюджета  цифры « 298,8» заменить цифрами « 283,9», в строке « всего» цифры « 46443,4» заменить на цифры « 46428,4», в пунктах 4 и 5 в 2019 году  цифры « 298,9» заменить цифрами « 283.9».