## 2019 год
Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть города
Результаты исследования представлены в таблице
№ п/п | Наименование показателей качества воды | Норматив ПДК не более | За 2019 г. | Февр. | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентяб. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | За 11 месяцев 2015г.
1 | Алюминий, мг/дм3 | 0.2 | 0.067 | [11 empty] | 0.21
2 | Аммоний-ион ,мг/дм3 | 1.5 | 0.3 | [11 empty] | 0.29
3 | Антиген ротавирусов группы А | отсутствие | не обнаружено | [11 empty] | не обнаружено
4 | Антиген вируса гепатита А | отсутствие | не обнаружено | [11 empty] | не обнаружено
5 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), мг/дм3 | 0.5 | менее 0,025 | Апрель: <0,025 | менее 0,002
6 | Барий, мг/дм3 | 0.1 | 0.019 | [11 empty] | 0.016
7 | Бериллий, мг/дм3 | 0.0002 | менее 0,00002 | [11 empty] | менее 0,0001
8 | Бор, мг/дм3 | 0.5 | менее 0,05 | [11 empty] | 0.015
9 | Бромоформ, мг/дм3 | 0.1 | менее 0,001 | [11 empty] | менее 0.001
10 | Водородный показатель (рН), ед.рН | 6-9 | 6.5 | [11 empty] | 6.7
11 | Вкус, привкус ,балл | 2 | 1 | [11 empty] | 1
12 | ДДТ (сумма изомеров),мг/дм3 | 0.002 | менее 0,0001 | [11 empty] | менее 0,0001
13 | Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д), мг/дм3 | 0.03 | менее 0,002 | [11 empty] | менее 0,002
14 | Дихлорбромметан, мг/дм3 | 0.03 | менее 0,0008 | [11 empty] | менее 0,0008
15 | Дибромхлорметан, мг/дм3 | 0.03 | менее 0,001 | [11 empty] | менее 0.001
16 | ДНК Аденовируса | отсутствие | не обнаружено
17 | ДНК Шигеллы и энтероинвазивных E.coli | отсутствие | не обнаружено
18 | ДНК Сальмонеллы | отсутствие | не обнаружено
19 | ДНК Термофильных Кампилобактер | отсутствие | не обнаружено
20 | Железо общее, мг/дм3 | 0.3 | менее 0,1 | [11 empty] | 0.13
21 | Жесткость, оЖ | 7 | 2.05 | [11 empty] | 3.75
22 | Запах при t=20о С, балл | 2 | 1 | [11 empty] | 1 | bar: Февр. to Ноябрь
23 | Запах при t=60о С, балл | 2 | 1 | [11 empty] | 1
24 | Кадмий, мг/дм3 | 0.001 | менее 0,00001 | [11 empty] | менее 0,0001
25 | Колифаги, БОЕ в 100 мл | отсутствие | не обнаружено | [11 empty] | не обнаружено
26 | Кремний, мг/дм3 | 10 | 1.1 | [11 empty] | 3.16
27 | Линдан (γ-гхцг), мг/дм3 | 0.002 | менее 0,0001 | [11 empty] | менее 0,0001
28 | Марганец, мг/дм3 | 0.1 | 0.041 | [11 empty] | 0.056
29 | Медь, мг/дм3 | 1 | 0.002 | [11 empty] | 0.003
30 | Мутность, мг/дм3 | 1.5 | менее 0,58
31 | Молибден, мг/дм3 | 0.25 | менее 0,0001
32 | Мышьяк, мг/дм3 | 0.01 | менее 0,0005
33 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0.1 | менее 0,02 | Апрель: <0.009 | менее 0,02
34 | Нитрит-ион, мг/дм3 | 3.3 | 0.005 | [11 empty] | 0.013
35 | Нитрат-ион, мг/дм3 | 45 | 0.32 | [11 empty] | 2.7
36 | Никель, мг/дм3 | 0.02 | 0.00058 | [11 empty] | 0.003
37 | Окисляемость перманганатная, мгО/дм3 | 5 | 3.9 | [11 empty] | 5
38 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл | 50 | 0 | [11 empty] | 0
39 | Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ в 100 мл | отсутствие | 0 | [11 empty] | не обнаружено
40 | Полифосфат- ион, мг/дм3 | 3.5 | менее 0,01 | [11 empty] | менее 0,01
41 | Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ-ГХ), мг/дм3 | 0.1 | менее 0,005 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |  |  |  | <0,05 |  | менее 0,05
42 | РНК Астровируса | отсутствие | не обнаружено
43 | РНК Норовируса | отсутствие | не обнаружено
44 | РНК Ротовируса | отсутствие | не обнаружено
45 | РНК Гепатита А | отсутствие | не обнаружено
46 | РНК Энтеровируса | отсутствие | не обнаружено
47 | Ртуть общая, мг/дм3 | 0.0005 | менее 0,0001 | [11 empty] | менее 0,0001
48 | Свинец, мг/дм3 | 0.01 | менее 0,0002 | [11 empty] | менее 0,001
49 | Селен, мг/дм3 | 0.01 | менее 0,0002 | [11 empty] | менее 0,002
50 | Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ в 20 мл | отсутствие | 0 | [11 empty] | не обнаружено
51 | Сульфат-ион, мг/дм3 | 500 | 57 | [11 empty] | 58.2
52 | Сухой остаток , мг/дм3 | 1000 | 169 | [11 empty] | 212.8
53 | Стронций, мг/дм3 | 7 | 0,32 | [11 empty] | 0.129
54 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ в 100 мл | отсутствие | 0 | [11 empty] | не обнаружено
55 | Фенолы, мг/дм3 | 0.001 | менее 0,0005 | Апрель: <0,0005; Июль: <0,0005; Октябрь: <0,0005 | менее 0,001
56 | Фторид-ион, мг/дм3 | 1.5 | 0.08 | [11 empty] | 0.079
57 | Хлороформ, мг/дм3 | 0.06 | 0.009 | <0,0006 | <0,0006 | 0.0007 | <0,0006 | 0.003 | 0.0021 | 0.007 |  |  |  |  | 0.024
58 | Хлорид-ион,мг/дм3 | 350 | 3.4 | [11 empty] | 31.9
59 | Хлор остаточный активный, мг/дм3 | 1.2 | менее 0,15 | [11 empty] | 0.36
60 | Хром, мг/дм3 | 0.05 | менее 0,0002 | [11 empty] | менее 0,001
61 | Цветность, градус цветности | 20 | 9.5 | [11 empty] | 14.6
62 | Цианид-ион, мг/дм3 | 0.035 | менее 0,01 | [11 empty] | менее 0,01
63 | Цинк, мг/дм3 | 1 | менее 0,005 | [11 empty] | 0.008
64 | Цисты лямблий, цист в 50 мл | отсутствие | 0 | [11 empty] | не обнаружено
65 | Четыреххлористый углерерод,мг/дм3 | 0.002 | менее 0,0006 | [11 empty] | менее 0,0006
66 | Четыреххлористый углерерод,мг/дм4 | 1.002 | менее 0,0007
67 | Четыреххлористый углерерод,мг/дм5 | 2.002 | менее 0,0008
68 | Удельная суммарная альфа-активность, Бк/кг | 0.2 | менее 0,11
69 | Удельная суммарнаябета-активность, Бк/кг | 1 | менее 0,17
Примечание: Нормативы указаны согласно:
ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 (измененеие №1 к ГН 2.1.5.1315-03) "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы",
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения." (с изм.№№1-3)