Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2027 год

Схема теплоснабжения городского округа

город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Книга 10

Перспективные топливные балансы.

Состав документов.

Актуализированная на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Обосновывающие материалы к актуализированной на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.:

Книга 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Книга 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

Книга 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Приложение 1 Перспективные гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Книга 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Книга 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Приложение 1. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 2. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 3. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 4; Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Книга 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Книга 10 "Перспективные топливные балансы";

Книга 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

Приложение 1.1;

Приложение 1.2;

Приложение 2.1;

Приложение 2.2;

Приложение 3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Книга 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Книга 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

Книга 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Книга 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Книга 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

Содержание.

Общие положения.	5

1. Перспективные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. Гкал/год.	6

2. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, т условного топлива/Гкал.	6

3. Перспективные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации,  тыс. тонн условного топлива.	7

4. Перспективные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, млн.н. м3/год натурального топлива.	7

5. Перспективные значения расходов натурального топлива на выработку электрической энергии источниками электрической энергии для собственных нужд в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, млн. м3/год натурального топлива.	8

6. Перспективный максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (зимний период), тыс.н.м3/ч натурального топлива.	8

7. Перспективный максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (летний период), тыс.н. м3/ч натурального топлива.	9

8. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.	9

9. Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.	11

10. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.	11

11. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.	11

12. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии.	11

- Общие положения.

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии с п. 70 Требований к схемам теплоснабжения.

Перспективные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. Гкал/год.

Таблица 1

| Наименование котельной | Вид топлива | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| Котельная №1 | Природный газ | 396,34 | 396,57 | 396,57 | 396,57 | 399,76 | 402,96 | 406,15 | 409,34 | 412,53 | 413,51 | 414,49 | 415,47 | 416,45 | 417,44 | 418,42 | 419,40 | 420,38 | 421,37 | 422,35 |
| Котельная №2 | Природный газ | 625,89 | 626,89 | 629,05 | 631,02 | 631,82 | 632,62 | 633,42 | 634,22 | 634,22 | 634,22 | 634,22 | 634,22 | 634,22 | 634,22 | 634,22 | 634,22 | 634,22 | 634,22 | 634,22 |
| БМК-26 | Природный газ | 0,00 | 4,68 | 9,35 | 14,03 | 16,46 | 18,90 | 21,33 | 23,76 | 26,19 | 28,63 | 31,06 | 32,54 | 34,01 | 38,13 | 39,61 | 41,49 | 41,49 | 42,16 | 42,16 |
| Котельная №3 | Природный газ | 262,87 | 266,73 | 268,51 | 269,24 | 270,00 | 270,36 | 270,71 | 271,07 | 271,77 | 271,77 | 271,77 | 271,77 | 272,02 | 272,02 | 272,02 | 272,02 | 272,02 | 272,02 | 272,02 |
| Котельная Северная | Природный газ | 233,95 | 234,79 | 234,79 | 235,44 | 235,44 | 235,44 | 235,44 | 235,44 | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 237,12 | 237,12 | 237,12 |
| Котельная Южная | Природный газ | 617,38 | 646,62 | 671,31 | 701,54 | 714,57 | 725,90 | 735,47 | 745,29 | 754,66 | 761,51 | 767,00 | 773,10 | 777,91 | 784,57 | 789,56 | 790,19 | 791,90 | 793,21 | 793,83 |
| Котельная Тепличная | Природный газ | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| Котельная Новая | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8777 | 3,7554 | 5,6332 | 18,46 | 31,288 | 42,237 | 53,187 | 64,136 | 75,086 | 86,036 | 96,985 | 107,93 | 118,88 |
|  | Всего: | 2153,4 | 2193,2 | 2226,5 | 2264,8 | 2285,0 | 2303,1 | 2321,3 | 2339,8 | 2358,8 | 2381,9 | 2403,6 | 2423,2 | 2441,6 | 2464,3 | 2482,7 | 2497,2 | 2511,1 | 2525,0 | 2537,5 |

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, т условного топлива/Гкал.

Таблица 2.

| Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| Котельная №1 | природный газ | 0,15565 | 0,15565 | 0,15565 | 0,15565 | 0,15565 | 0,15565 | 0,15565 | 0,15565 | 0,15565 | 0,15565 | 0,15565 | 0,15565 | 0,15565 | 0,15565 | 0,15565 | 0,15565 | 0,15565 | 0,15565 | 0,15565 |
| Котельная №2 | природный газ | 0,15378 | 0,15378 | 0,15378 | 0,15378 | 0,15378 | 0,15378 | 0,15378 | 0,15378 | 0,15378 | 0,15378 | 0,15378 | 0,15378 | 0,15378 | 0,15378 | 0,15378 | 0,15378 | 0,15378 | 0,15378 | 0,15378 |
| Котельная №3 | природный газ | 0,15274 | 0,15274 | 0,15274 | 0,15274 | 0,15274 | 0,15274 | 0,15274 | 0,15274 | 0,15274 | 0,15274 | 0,15274 | 0,15274 | 0,15274 | 0,15274 | 0,15274 | 0,15274 | 0,15274 | 0,15274 | 0,15274 |
| Котельная Северная | природный газ | 0,15358 | 0,15358 | 0,15358 | 0,15358 | 0,15358 | 0,15358 | 0,15358 | 0,15358 | 0,15358 | 0,15358 | 0,15358 | 0,15358 | 0,15358 | 0,15358 | 0,15358 | 0,15358 | 0,15358 | 0,15358 | 0,15358 |
| Котельная Южная | природный газ | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 |
| Котельная Тепличная | природный газ | 0,15828 | 0,15828 | 0,15828 | 0,15828 | 0,15828 | 0,15828 | 0,15828 | 0,15828 | 0,15828 | 0,15828 | 0,15828 | 0,15828 | 0,15828 | 0,15828 | 0,15828 | 0,15828 | 0,15828 | 0,15828 | 0,15828 |
| Котельная Новая | природный газ | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 | 0,15187 |
| БМК-26 | природный газ | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 |

Перспективные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации,  тыс. тонн условного топлива.

Таблица 3.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива,тыс.т.у.т./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| Котельная №1 | Природный газ | 61,69059 | 61,72679 | 61,72679 | 61,72679 | 62,22338 | 62,71998 | 63,21657 | 63,71317 | 64,20976 | 64,36262 | 64,51549 | 64,66835 | 64,82121 | 64,97408 | 65,12694 | 65,2798 | 65,43267 | 65,58553 | 65,73839 |
| Котельная №2 | Природный газ | 96,24924 | 96,40275 | 96,73489 | 97,03774 | 97,16076 | 97,28379 | 97,40681 | 97,52984 | 97,52984 | 97,52984 | 97,52984 | 97,52984 | 97,52984 | 97,52984 | 97,52984 | 97,52984 | 97,52984 | 97,52984 | 97,52984 |
| БМК-26 | Природный газ | 0 | 0,726284 | 1,452568 | 2,178853 | 2,556681 | 2,93451 | 3,312339 | 3,690168 | 4,067997 | 4,445825 | 4,823654 | 5,052821 | 5,281988 | 5,921816 | 6,150983 | 6,442852 | 6,442852 | 6,548163 | 6,548163 |
| Котельная №3 | Природный газ | 40,1501 | 40,73967 | 41,01289 | 41,12377 | 41,23984 | 41,29425 | 41,34866 | 41,40307 | 41,51031 | 41,51031 | 41,51031 | 41,51031 | 41,54854 | 41,54854 | 41,54854 | 41,54854 | 41,54854 | 41,54854 | 41,54854 |
| Котельная Северная | Природный газ | 35,93021 | 36,05932 | 36,05932 | 36,15835 | 36,15835 | 36,15835 | 36,15835 | 36,15835 | 36,38134 | 36,38134 | 36,38134 | 36,38134 | 36,38134 | 36,38134 | 36,38134 | 36,38134 | 36,41748 | 36,41748 | 36,41748 |
| Котельная Южная | Природный газ | 93,76179 | 98,20228 | 101,9526 | 106,5427 | 108,5215 | 110,2421 | 111,6953 | 113,1866 | 114,6096 | 115,6506 | 116,4836 | 117,4111 | 118,1411 | 119,153 | 119,9105 | 120,006 | 120,2657 | 120,4642 | 120,5596 |
| Котельная Тепличная | Природный газ | 2,680788 | 2,680788 | 2,680788 | 2,680788 | 2,680788 | 2,680788 | 2,680788 | 2,680788 | 2,680788 | 2,680788 | 2,680788 | 2,680788 | 2,680788 | 2,680788 | 2,680788 | 2,680788 | 2,680788 | 2,680788 | 2,680788 |
| Котельная Новая | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,877722 | 3,755444 | 5,633165 | 2,803588 | 4,751667 | 6,414576 | 8,077486 | 9,740395 | 11,4033 | 13,06621 | 14,72912 | 16,39203 | 18,05494 |
|  | Всего: | 330,4627 | 335,8116 | 340,1672 | 345,2702 | 347,9846 | 350,3792 | 354,3842 | 358,4273 | 362,5548 | 360,9191 | 363,853 | 366,5963 | 369,1803 | 372,008 | 374,5813 | 376,4925 | 378,6042 | 380,6184 | 382,5296 |

Перспективные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, млн.н. м3/год натурального топлива.

Таблица 4.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива, млн.н.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| Котельная №1 | природный газ | 52,986 | 53,017 | 53,017 | 53,017 | 53,443 | 53,870 | 54,296 | 54,723 | 55,149 | 55,281 | 55,412 | 55,543 | 55,675 | 55,806 | 55,937 | 56,069 | 56,200 | 56,331 | 56,462 |
| Котельная №2 | природный газ | 82,668 | 82,800 | 83,085 | 83,345 | 83,451 | 83,557 | 83,662 | 83,768 | 83,768 | 83,768 | 83,768 | 83,768 | 83,768 | 83,768 | 83,768 | 83,768 | 83,768 | 83,768 | 83,768 |
| БМК-26 | природный газ | 0,000 | 0,624 | 1,248 | 1,871 | 2,196 | 2,520 | 2,845 | 3,169 | 3,494 | 3,819 | 4,143 | 4,340 | 4,537 | 5,086 | 5,283 | 5,534 | 5,534 | 5,624 | 5,624 |
| Котельная №3 | природный газ | 34,485 | 34,991 | 35,226 | 35,321 | 35,421 | 35,467 | 35,514 | 35,561 | 35,653 | 35,653 | 35,653 | 35,653 | 35,686 | 35,686 | 35,686 | 35,686 | 35,686 | 35,686 | 35,686 |
| Котельная Северная | природный газ | 30,860 | 30,971 | 30,971 | 31,056 | 31,056 | 31,056 | 31,056 | 31,056 | 31,248 | 31,248 | 31,248 | 31,248 | 31,248 | 31,248 | 31,248 | 31,248 | 31,279 | 31,279 | 31,279 |
| Котельная Южная | природный газ | 80,532 | 84,346 | 87,567 | 91,509 | 93,209 | 94,686 | 95,935 | 97,216 | 98,438 | 99,332 | 100,047 | 100,844 | 101,471 | 102,340 | 102,991 | 103,073 | 103,296 | 103,466 | 103,548 |
| Котельная Тепличная | природный газ | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 |
| Котельная Новая | природный газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,613 | 3,226 | 4,838 | 2,408 | 4,081 | 5,509 | 6,938 | 8,366 | 9,794 | 11,223 | 12,651 | 14,079 | 15,507 |
|  | Всего: | 283,83 | 289,05 | 293,42 | 298,42 | 301,08 | 303,46 | 307,22 | 311,02 | 314,89 | 313,81 | 316,65 | 319,21 | 321,62 | 324,60 | 327,01 | 328,90 | 330,72 | 332,54 | 334,18 |

Перспективные значения расходов натурального топлива на выработку электрической энергии источниками электрической энергии для собственных нужд в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, млн. м3/год натурального топлива.

Таблица 5.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива, млн.н.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| Котельная №3, ГПУ | Природный газ | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 |
| Котельная Северная, ГПУ | Природный газ | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 |
|  | Всего: | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 |

Перспективный максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (зимний период), тыс.н.м3/ч натурального топлива.

Согласно СП 89.13330.2016 Котельные установки п.13.3 Расчетный часовой расход топлива котельной определяют, исходя из работы всех установленных рабочих котлов при их номинальной тепловой мощности по значению низшей теплоты сгорания заданного вида топлива.

Таблица 6.

| Источники тепловой энергии. | Вид топлива | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | природный газ | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 |
| Котельная №2 | природный газ | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 |
| Котельная №3 | природный газ | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 |
| ГПУ | природный газ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Всего: | природный газ | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 |
| Котельная Северная | природный газ | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 |
| ГПУ | природный газ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Всего: | природный газ | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 |
| Котельная Южная | природный газ | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 |
| Котельная Тепличная | природный газ | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 |
| Котельная Новая | природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 |
| БМК-26 | природный газ | 0 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 |
| Итого | природный газ | 126,22 | 126,22 | 126,22 | 126,22 | 126,22 | 126,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 |

Перспективный максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (летний период), тыс.н. м3/ч натурального топлива.

Таблица 7.

| Источники тепловой энергии. | Вид топлива | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | природный газ | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 |
| Котельная №2 | природный газ | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 |
| Котельная №3 | природный газ | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 |
| ГПУ | природный газ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Всего: | природный газ | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Котельная Северная | природный газ | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 |
| ГПУ | природный газ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Всего: | природный газ | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| Котельная Южная | природный газ | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 |
| Котельная Тепличная | природный газ | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |
| Котельная Новая | природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| БМК-26 | природный газ | 0 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Итого | природный газ | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 |

Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Таблица 8.

|  |  |  |  |  |  |  | Неснижаемый норматив запаса мазута,тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| Котельная №1 | Резервное топливо отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 |  | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 |
| Котельная №3 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 |  | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 |
| Котельная Северная | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |  | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| Котельная Южная | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |  | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| Котельная Тепличная | Резервное топливо отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по источникам тепловой энергии г. Череповца | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 |  | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 |

Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.

Основное топливо – природный газ, резервное – мазут.

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.

Природный газ.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

Использование природного газа на источниках тепловой энергии.

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии.

В связи с изменением перспективных тепловых нагрузок потребителей незначительно изменились расходы природного газа по источникам тепловой энергии.