Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2027 год

Схема теплоснабжения городского округа

город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Книга 16.

Реестр

мероприятий схемы теплоснабжения.

Состав документов.

Актуализированная на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Обосновывающие материалы к актуализированной на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.:

Книга 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Книга 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

Книга 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Приложение 1 Перспективные гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Книга 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Книга 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Приложение 1. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 2. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 3. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 4; Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Книга 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Книга 10 "Перспективные топливные балансы";

Книга 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

Приложение 1.1;

Приложение 1.2;

Приложение 2.1;

Приложение 2.2;

Приложение 3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Книга 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Книга 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

Книга 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Книга 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Книга 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

Содержание

Общие положения.	5

1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации млн. руб. (с НДС).	6

- Общие положения.

Реестр мероприятий Схемы теплоснабжения г. Череповец до 2045 года разработан в соответствии с п.85 Требований к схемам теплоснабжения и п. XVII методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

В книге отражены программы технических мероприятий, обеспечивающие достижение целей удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

- Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации млн. руб. (с НДС).

| Стоимость проектов | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО N 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 1340 | 1904 | 1464 | 1876 | 2027 | 7824 | 1092 | 1289 | 1065 | 1427 | 1064 | 1435 | 1083 | 943,5 | 1377 | 2035 | 2125 | 1720 | 2787 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 1098 | 3002 | 4466 | 6342 | 8369 | 16193 | 17284 | 18573 | 19638 | 21065 | 22128 | 23564 | 24647 | 25590 | 26967 | 29003 | 31128 | 32848 | 35635 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 1304 | 1727 | 1445 | 1665 | 1842 | 7803 | 1086 | 1289 | 1065 | 1410 | 1057 | 1424 | 1076 | 936,7 | 1363 | 2028 | 2119 | 1713 | 2781 |
| Собственные средства, в том числе: | 524,2 | 1168 | 447,7 | 969,4 | 1202 | 458,4 | 388,7 | 363,1 | 363,1 | 440,2 | 393,8 | 415 | 393,8 | 393,8 | 429,2 | 393,8 | 393,8 | 393,8 | 393,8 |
| Амортизация | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства за присоединение потребителей | 161,1 | 805,2 | 84,55 | 606,3 | 838,5 | 95,29 | 25,56 | 0 | 0 | 77,06 | 30,74 | 51,89 | 30,74 | 30,74 | 66,13 | 30,74 | 30,74 | 30,74 | 30,74 |
| Бюджетные средства | 780 | 558,6 | 997,8 | 695,5 | 640,6 | 7345 | 697,5 | 925,8 | 701,6 | 969,6 | 663,2 | 1009 | 682,6 | 542,9 | 933,4 | 1634 | 1725 | 1319 | 2387 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.001 «Строительство источников теплоснабжения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 575,6 | 0 | 0 | 0 | 6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 575,6 | 575,6 | 575,6 | 575,6 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0 | 471,8 | 0 | 0 | 0 | 6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0 | 471,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.002 «Реконструкция источников теплоснабжения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 10,98 | 89,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 9 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 98,63 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 9 | 73,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства за присоединение потребителей | 9 | 73,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.003. «Строительство тепловых сетей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 185,5 | 317,1 | 103,2 | 739,7 | 1023 | 116,2 | 31,18 | 0 | 0 | 94,02 | 37,51 | 63,3 | 37,51 | 37,51 | 80,68 | 37,51 | 37,51 | 37,51 | 37,51 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 152,1 | 469,1 | 572,3 | 1312 | 2335 | 2451 | 2482 | 2482 | 2482 | 2576 | 2614 | 2677 | 2715 | 2752 | 2833 | 2870 | 2908 | 2945 | 2983 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 152,1 | 259,9 | 84,55 | 606,3 | 838,5 | 95,29 | 25,56 | 0 | 0 | 77,06 | 30,74 | 51,89 | 30,74 | 30,74 | 66,13 | 30,74 | 30,74 | 30,74 | 30,74 |
| Собственные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства за присоединение потребителей | 152,1 | 259,9 | 84,55 | 606,3 | 838,5 | 95,29 | 25,56 | 0 | 0 | 77,06 | 30,74 | 51,89 | 30,74 | 30,74 | 66,13 | 30,74 | 30,74 | 30,74 | 30,74 |
| Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.004. «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1143 | 921,7 | 1361 | 1059 | 1004 | 1274 | 1061 | 1289 | 1065 | 1333 | 1026 | 1372 | 1046 | 906 | 1296 | 1998 | 2088 | 1683 | 2750 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 937 | 1859 | 3220 | 4278 | 5282 | 6555 | 7616 | 8905 | 9970 | 11302 | 12329 | 13701 | 14746 | 15652 | 16949 | 18946 | 21034 | 22717 | 25466 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 1143 | 921,7 | 1361 | 1059 | 1004 | 1274 | 1061 | 1289 | 1065 | 1333 | 1026 | 1372 | 1046 | 906 | 1296 | 1998 | 2088 | 1683 | 2750 |
| Собственные средства, в том числе: | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 |
| Амортизация | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 363,1 |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные средства | 780 | 558,6 | 997,8 | 695,5 | 640,6 | 910,5 | 697,5 | 925,8 | 701,6 | 969,6 | 663,2 | 1009 | 682,6 | 542,9 | 933,4 | 1634 | 1725 | 1319 | 2387 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.005. реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов теплоснабжения потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 77,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 77,54 | 77,54 | 77,54 | 77,54 | 77,54 | 77,54 | 77,54 | 77,54 | 77,54 | 77,54 | 77,54 | 77,54 | 77,54 | 77,54 | 77,54 | 77,54 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 77,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 63,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 63,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 13,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |